ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ

ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза»

по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости работ на «Монтаж системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом в зданиях и на территории ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7», расположенное по адресу: Республика Крым, г. Симферополь»

| № п/п | Замечания |  | Ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 3. Замечания по результатам проверки представленного комплекта документов: |  |  |  |
| 3.1. | Предоставить электронный вариант сметной стоимости объекта согласно п.14 разд.II Постановления Совета министров РК №4 от 19.01.2016г. и так же в соответствии с п.14 постановление Правительства РФ №427 от 18.05.2009г. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.2. | Предоставить прайс-листы, оформленные в установленном порядке. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.3. | Предоставить пояснительную записку к сводному сметному расчету, оформленную в установленном порядке, согласовать с заказчиком согласно МДС81-35-2004 (п. 4.76). |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.4. | Предоставить ведомость объемов работ, утвержденную заказчиком в установленном порядке. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.5. | Предоставить ведомость ресурсов, утвержденную заказчиком в установленном порядке. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.6. | Предоставленную копию задания на проектирование, оформить в установленном порядке. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.7. | С целью достоверности определения стоимости выполняемых работ представить акт обследования технического состояния объекта, оформленный в установленном порядке с указанием даты составления, фамилиями исполнителей и утверждением заказчика. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.8. | Оформить заявление и карточку объекта в установленном порядке (указать дату составления и технико-экономические показатели). |  | Замечание принято, предоставлено |
| 3.9. | Предоставить документ о финансировании объекта. |  | Замечание принято, предоставлено |
| 4. Замечания по результатам проверки представленной сметной документации: |  |  |  |
| 4.1. Общие замечания: |  |  |  |
| 4.1.1 | В позициях, принятых по прайс-листам показать ценообразование и обосновать примененные коэффициенты. | Замечание принято, ценообразование показано, примененных коэффициентов нет. |  |
| 4.1.2 | Нумерацию локальных смет предусмотреть в соответствии с (МДС 81-35.2004). | Замечание принято, откорректировано. |  |
| 4.1.3 | Оформить сводный сметный расчет в установленном порядке согласно МДС81-35-2004 с подписями и печатями проектной организации и Заказчика. | Замечание принято, откорректировано. |  |
| 4.1.4. | Откорректировать индекс пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен по СМР, принять для объектов «Объекты здравоохранения. Больницы», СМР=5,83 | Замечание принято, откорректировано. |  |
| 4.2. Сводный сметный расчет: |  |  |  |
| 4.2.1. | Состав сводного сметного расчета привести в соответствие с п. 4.74 МДС 81-35.2004г. |  | Замечание принято, откорректировано |
| 4.2.2. | Уточнить необходимость включения в сводный сметный расчет затрат на непредвиденные расходы в размере не более 2%. (п. 4.96 МДС 81-35.2004). |  | Замечание принято, затраты исключены. |
| 4.2.3. | Исключить затраты на пусконаладочные работы как необоснованные. |  | Замечание принято, затраты исключены. |
| 4.3. Локальный сметный расчет № 02-01-01: |  |  |  |
| 4.3.1 | п.11 применить для монтажа видеорегистратора настройку по ТЕРм10-03-056-01; |  | Замечание принято, расценка добавлена |
| 4.3.2 | п.12 откорректировать стоимость в сторону уменьшения, т.к. стоимость завышена; |  | Замечание принято, откорректировано |
| 4.3.3. | п.31 принять как оборудование с индексом пересчета 3,58; |  | Замечание принято, откорректировано. |
| 4.3.4. | п.33 исключить монтаж аккумулятора; |  | Замечание принято, расценка исключена |
| 4.3.5. | п.48 принять длину кабельного канала согласно спецификации 300м; |  | Замечание принято, откорректировано. |

Исполнитель:										Заказчик: