## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Монтаж системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы.
Пожарная сигнализация
1 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | 1 шт. | 13
2 | Жесткий диск 4.0Tb Seagate ST4000VX000 Surveillance 5900rpm 64Mb | шт. | 9
3 | Модуль GIGALINK SFP, WDM, 1Гбит/сек, одно волокно SM, SC, Tx: 1550/Rx: 1310 нм, DDM, 8 дБ (до 3 км) | шт. | 4
4 | Кассета S009 SF | шт. | 4
5 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | 1 шт. | 20
6 | SVIP-432P 2 Мп уличная IP видеокамера, | шт. | 4
7 | SVI-S122-N POE Уличная IP видеокамера, | шт. | 16
8 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. | 1
9 | Монитор для видеонаблюдения RVi-M22P | шт. | 1
10 | Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK 19" 1U. 8 розеток | шт. | 1
11 | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1
12 | Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 | 1 канал связи | 1
13 | SPZ-N836. Сетевой видеорегистратор Процессор HI3535x2 | шт. | 1
14 | Устройство видеоконтрольное | 1 шт. | 6
15 | Коммутатор ZyXel ZX-MES3500-24 | шт. | 1
16 | Коммутатор TP-LINK TL-SG1008D8-port | шт. | 1
17 | Коммутатор TP-LINK TL-SG1005D5-port | шт. | 4
18 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 28
19 | Коробка монтажная 80х80 | шт. | 20
20 | Коробка ответвит. С гладкими стенками, IP 56, 380х300х120 мм | шт. | 8
21 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | 1 шт. | 1
22 | Стойка 19" | шт. | 1
23 | Кросс оптический в стойку 19" на 24 порта, 1 U | шт. | 1
24 | Оптическая муфта GJS-D-2 48 PLICE | шт. | 1
25 | Розетка адаптер соединительная simplex SC/UPS-SC/UPS, SM | шт. | 12
26 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций | 0.5
27 | Стойки УС-2 хром | шт. | 20
28 | Муфта 25 | шт. | 52
29 | Труба 25 ГП 2/1500 | м | 20
30 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 12
31 | Рапан-40 12В, 4А корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ, | шт. | 4
32 | Блок питания 12 В 10А с контроллером зарядки АКБ | шт. | 8
33 | Аккумулятор АКБ 7 А/ч | шт. | 12
34 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 70
35 | Коннектор RJ-45 (8p8c) золотое напыление [100/1000] | шт. | 60
36 | Пигтейл SC/UPS SM (19/125) 1,5м. | шт. | 4
37 | Патчкорд SC/UPS-SM (9/125) simplex 3 м | шт. | 6
38 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1.5
39 | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 8.5
40 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 6.1
41 | Кабель UTP 5e (305m) улица | м. | 153
42 | Кабель UTP 5e (305m) внутр | м. | 612
43 | Кабель ОКТ-Д (1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 | м. | 612
44 | Кабель ОКТ-Д (1,0)П-12Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-12 | м. | 61.2
45 | Провод ПВС 2х1,5 | м. | 204
46 | Зажим анкерный натяжной Н3 | шт. | 20
47 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 3
48 | Кабельный канал 40х25 мм | м. | 306
49 | Передатчик вещательный средневолновый, мощность: до 5 кВт | 1 компл. | 4
50 | Медиаконвертер Sofetec FS-A7100-SC/20 | шт. | 4
51 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4
52 | AXIS AD-80 Универсальный доводчик для дверей весом до 80кг. | шт. | 4
53 | Турникет роторный: полуростовой | 1 шт. | 3
54 | Турникет «SA-302» предназначен для организации проходной на предприятии. | шт. | 3
55 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 8
56 | КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА «КУРС-100», ВЕРСИЯ 3 | шт. | 8
57 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК AM-350 ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА | шт. | 4
58 | Считыватель Strazh | шт. | 16
59 | Карточки RF ID | шт. | 1500
60 | Уголок монтажный iLock 280L L-oбразный к электромагнитному замку AM-350 для системы контроля доступа. | шт. | 4
61 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | 1 шт. | 3
62 | К11К (лв, пр) Калитка механическая с механическим доводчиком Корпус калитки: хромированная сталь | шт. | 3
63 | Дуга на калитку К11(левая/правая) | шт. | 3
64 | Гибкий переход d=8 мм 400мм, уличный, нержавеющая сталь | шт. | 4
65 | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м | 1 компл. | 1
66 | Шлагбаум в комплекте | шт. | 1
Составил: ___________________________Скрипниченко Г.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Земляной С.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ООО " Пожарная Безопасность "___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Инвестор: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________Черкасов Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Согласовано: Черкасов Е.В.___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.