Соблюдайте правила пользования газом в быту

Соблюдайте правила пользования газом - будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный газ в баллонах и природный газ.

Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но, для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальное вещество, имеющее специфический запах - одорант.

Во избежание несчастных случаев при эксплуатации бытовых газовых приборов необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций:

1. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов.

2. Перед розжигом горелок духового шкафа обеспечить предварительную его вентиляцию.

3. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовых газовых приборах.

4. Незамедлительно сообщать в аварийную службу об обнаружении следующих фактов: наличии утечки газа; отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; падении давления газа; повреждении газового оборудования; аварии, возникшей при пользовании газом.

5. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.

6. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий.

7. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту.

8. Следить за исправностью работы бытового газового оборудования.

9. Обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.

10. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено газовое оборудование.

11. Содержать бытовое газовое оборудование в чистоте.

12. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытовых газовых приборов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.

При обнаружении в помещении утечки газа необходимо принять следующие меры:

1. Немедленно прекратить пользование бытовыми газовыми приборами.

2. Перекрыть краны на бытовых газовых приборах и на отпуске к ним.

3. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа.

4. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные).

5. Не зажигать огонь, не курить.

6. Принять меры по выводу людей из загазованной среды.

7. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу (при вызове с мобильного телефона набрать 112 или 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04).

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещено:

1. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов.

2. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.

3. Самовольно подключать газовое оборудование после его отключения специализированной организацией.

4. Отключать автоматику безопасности бытовых газовых приборов.

5. Допускать к использованию бытовых газовых приборов детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газовое оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа.

6. Использовать газовое оборудование не по назначению, в том числе: отапливать помещение бытовым газовым оборудованием, предназначенным для приготовления пищи; привязывать к газопроводам посторонние предметы (веревки, кабели и иные); сушить одежду и другие предметы над бытовым газовым оборудованием или вблизи него.

7. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газовое оборудование.

8. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.

Будьте внимательны и осторожны! Не пренебрегайте правилами безопасности.