# УТВЕРЖДАЮ

# Директор МКОУ «Крымрозовская СШ»

# Белогорского района Республики Крым

# _________________ И.В.Немеш

# «_____» ______________2016 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

# объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

# №_____

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 297633, Республика Крым, Белогорский район, с.Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2658 кв.м

- часть здания: _____-_____ этажей (или на _____-______ этаже), ____-_____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5900 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: не было, 2015 (ремонт крыши, замена оконных блоков)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 (косметический ремонт классных кабинетов и рекреаций), капитального __-___

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крымрозовская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (краткое – МКОУ «Крымрозовская СШ» Белогорского района Республики Крым)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297633, Республика Крым, Белогорский район, с.Крымская Роза, ул. Октябрьская, дом 3Ш

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования, молодёжи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297600, Российская Федерация, г. Белогорск, ул. Мира 1.

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое        образование_

2.2 Виды оказываемых услуг: среднее (полное) общее образование, дополнительное образование.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,  с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 175 (кол-во учащихся) ; 440 (по проекту школы)

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешеходный маршрут: дом – образовательная организация; подвоза нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

# 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(г, с,у,о) ВНД-И(к) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-И(к,о,с) ДЧ-И(г,у) |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И (г,с,у), ВНД-И (о,к) |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | спортзал - ДЧ-И (г,с,у), ВНД-И (о,к) актовый зал - ВНД-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-И(к,о) ДЧ-И (г,с,у) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не в ведении |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

# 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

# Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждом жилом блоке и для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения,. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Визуальная |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Необходимо согласование со специалистами |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

# 4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения:

# 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе - ДЧ-И (к, о, ), ДУ-И (с, г), на 2 этапе - ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г)

# 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

# 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата __www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)