## Оборудование
Составлено на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.11.2024 №838 (п. 14), Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 17.12.2025), рассмотрено на заседании ТГ учителей физики Симферопольского р-на (Протокол №1 от 02.02.2026)
Название | Кол-во в МБОУ | Состояние
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория по физике для учителя
Цифровая лаборатория по физике для ученика
Весы технические с разновесами
Комплект для лабораторного практикума по оптике
Комплект для лабораторного практикума по механике
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)
Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики)
Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Колориметр с набором калориметрических тел
Термометр лабораторный
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых источников энергии
Астрономическая демонстарционная модель (Солнце-Земля-Луна)
Барометр-анероид
Блок питания регулируемый
Веб-камера на подвижном штативе
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Виртуальный планетарий кубический. Компллект
Генератор звуковой
Гигрометр (психрометр)
Глобус звездного неба с подсветкой
Глобус Земли физический
Глобус Луны с подсветкой
Глобус Марса с подсветкой
Груз наборный
Компас
Динамометр демонстрационный
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный
Модель внутреннего строения Земли
Модель небесной сферы
Модель строения солнечной системы электрическая
Телескоп со штативом и крепежным винтом
Набор аксессуаров к телескопу
Набор макетов планет земной группы
Фильтр для наблюдения Солнца
Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный
Штатив демонстрационный физический
Электроплитка
Демонстрационные приборы. Механика
Набор демонстрационный по механическим явлениям
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения
Набор демонстрационный по механическим колебаниям
Набор демонстрационный волновых явлений
Ведерко Архимеда
Маятник Максвелла
Набор тел равного объема
Набор тел равной массы
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной демонстрационный
Трубка Ньютона
Шар Паскаля
Демонстрационные приборы. Молекулярная физика
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям
Набор демонстрационный по газовым законам
Набор капилляров
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар с кольцом
Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны
Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа
Дозиметр
Камертоны на резонансных ящиках
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
Комплект проводов
Магнит дугообразный
Магнит полосовой демонстрационный
Машина электрофорная
Маятник электростатический
Набор по изучению магнитного поля Земли
Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов
Набор демонстрационный по полупроводникам
Набор демонстрационный по постоянному току
Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме
Набор демонстрационный по электродинамике
Набор для демонстрации магнитных полей
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Прибор Ленца
Стрелки магнитные на штативах
Султан электростатический
Штативы изолирующие
Электромагнит разборный
Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика
Набор демонстрационный по геометрической оптике
Набор демонстрационный по волновой оптике
Спектроскоп двухтрубный
Набор спектральных трубок с источником питания
Установка для изучения фотоэффекта
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Комплект наглядных пособий для постоянного использования
Комплект портретов для оформления кабинета
Модели ракет-носителей
Комплект демонстрационных учебных таблиц

## Кабинет физики
№ | Название | Наличие в МБОУ | Состояние
Специализированная мебель и системы хранения
1 | Доска классная
2 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
3 | Кресло учителя
4 | Шкаф для хранения учебных пособий
5 | Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная
6 | Система (устройство) для затемнения окон
7 | Интерактивная доска (программное обеспечение, проектор в комплекте)
8 | Стол лабораторный демонстрационный с электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока
9 | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой
10 | Огнетушитель
Технические средства
11 | Сетевой фильтр
12 | Документ-камера
13 | Многофункциональное устройство/принтер
14 | Интерактивный программно-аппаратный комплекс или стационарный/рельсовая система классной и интерактивной доской/интерактивной панелью
15 | Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи
Электронные средства обучения
16 | Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/курсы
17 | Комплект учебных видеофильмов
18 | Словари, справочники, энциклопедия
19 | Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное обеспечение)
20 | Флипчарт с магнитно-маркерной доской
Оборудование лаборантской кабинета физики
21 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
22 | Кресло учителя
23 | Стол лабораторный моечный
24 | Шкаф для хранения учебных пособий
25 | Шкаф для хранения посуды/приборов
26 | Лаборантский стол
27 | Стул лабораторный, регулируемый по высоте
28 | Сушильная панель для посуды
29 | Система хранения таблиц и плакатов
Профильный инженерно-технологический класс |  |  |  | при наличии, в соответствии с Перечнем рекомендуемого оборудования для школьных кабинетов дополнительного образования инженерной направленности (ФГБНУ "ИСРО", 2024) https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2024/07/perechen_oborudovaniya_itog_02_07_2024.pdf
30 | Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте
31 | Комплекс для 3D-моделирования
32 | Лазерный станок
33 | Сверлильный станок
34 | Паяльная станция
35 | Универсальный набор ручного инструмента
36 | Приставка-осциллограф к компьютерному измерительному блоку или цифровой осциллограф
37 | Источник питания лабораторный 30 В
38 | Генератор сигналов специальной формы
39 | Аппаратно-программный комплекс автоматизации физического эксперимента
40 | Цифровая лаборатория профильного уровня с набором датчиков
41 | Мультиметр
42 | Образовательный набор на основе микроконтроллера Arduino (или аналог)
43 | Образовательный набор для знакомства с интернетом вещей
44 | Образовательный набор по основам электроники
45 | Образовательный набор на основе микрокомпьютера Raspberry Pi
46 | Конструктор-трансформер инженерный
Дополнительное вариативное оборудование |  |  |  | при наличии
47 | Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения таблиц и плакатов/система хранения и демонстрации таблиц и плакатов
48 | Система электроснабжения потолочная
49 | Стол ученический лабораторный
50 | Стойки для хранения ГИА - лабораторий
51 | Планшетный компьютер (лицензионное ПО, образовательный контент, система защиты от вредоносной информации)

## ГИА-лаборатория
В соответствии со Спецификацией КИМ ОГЭ 2026
"ГИА-лаборатория"
Название | Состав | Наличие оборудования | Наличие готового комплекта
Комплект 1 | весы электронные, предел измерений не менее 200г
измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С=2 мл
стакан с прозрачными стенками, высота не менее 120 мм, диаметр не менее 50мм
динамометр №1, предел 1 Н, С=0,02Н
динамометр №2, предел 5 Н, С=0,1Н
поваренная соль, палочка для перемешивания
цилиндр №1 стальной V = (25,0±0,3) см3, m = (195±2) г
цилиндр №2 алюминиевый V = (25,0±0,7) см3, m =(70±2) г
цилиндр №3 пластиковый V = (56,0±1,8) см3, m =(66±2) г, имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм
цилиндр №4 алюминиевый V = (34,0±0,7) см3, m =( 95±2) г
нить
Комплект 2 | штатив лабораторный с держателями
динамометр 1 с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
динамометр 2 с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой, К=50±2 Н/м
пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой, К=10±2 Н/м
три груза (обозначить №1,2,3) массой по (100±2) г
наборный груз, позволяющий устанавливать массу грузов: №4 (60±1г), №5 (70±г) и №6 (80±1г) или набор отдельных грузов
линейка и транспортир (длина 300 мм) с миллиметровыми делениями
брусок с крючком и нитью m = (50±5) г
направляющая длиной не менее 500 мм (поверхность А) с μ≈0,2
направляющая длиной не менее 500 мм (поверхность Б) с μ≈ 0,6
зажим канцелярский, обеспечивает крепление гибкой полосы на направляющей
Комплект 3 | Источник питания постоянного тока (выпрямитель) с входным напряжением 36÷42В или батарейный блок 1,5÷7,5В с возможностью регулировки входного напряжения
вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С = 0,2 В
амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, С = 0,02 А
резистор (4,7±0,5) Ом, обозначить R1
резистор (5,7±0,6) Ом, обозначить R2
резистор (8,2±0,8) Ом, обозначить R3
набор проволочных резисторов (для проведения исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника)
лампочка (4,8В, 0,2А)
переменный резистор/реостат (10 Ом)
соединительные провода, 10 шт.
ключ
Комплект 4 | Источник питания постоянного тока (выпрямитель) с входным напряжением 36÷42В или батарейный блок от 1,5 до 7,5В, позволяющий ступенчато менять выходное напряжение
собирающая линза №1, фокусное расстояние F1 = (100±10) мм
собирающая линза №2, фокусное расстояние F2 = (50±5) мм
собирающая линза №3, фокусное расстояние F3 = -(75±5) мм
линейка, длина 300 мм с миллиметровыми делениями
экран
направляющая (оптическая скамья) не менее 700 мм
держатель экрана с впрессоваными магнитами (устанавливается на оптическую скамью)
осветитель 1 (устанавливается на оптическую скамью и обеспечивает опыты с линзами)
осветитель 2 (укладывается на стол и обеспечивает возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром)
полуцилиндр, диаметр 50±5мм, показатель преломления ≈1,5
планшет на плотном листе с круговым транспортиром (с местом для полуцилиндра)
Комплект 5 | секундомер электронный с датчиками |  |  | нет на ОГЭ-2026
направляющая со шкалой
брусок деревянный с пусковым магнитом (m=50±2г)
штатив с муфтой и стержнем для крепления направляющей со шкалой
транспортир
нить 1 м (не менее 50 см, используется бифилярный подвес)
4 груза (по 100±2 г каждый)
пружина 1, К=25±2 Н/м
пружина 2, К=10±2 Н/м
мерная лента
Комплект 6 | штатив лабораторный с держателями
рычаг на менее 40 см с креплением для грузов, должен иметь не менее 2 петель для подвешивания грузов на каждой из сторон от оси вращения
крепление рычага к штативу
блок подвижный
блок неподвижный
нить
три груза по (100±2) г
динамометр, предел 5 Н, С=0,1Н
линейка (длина 300 мм, с миллиметровыми делениями)
Комплект 7 | калориметр |  |  | нет на ОГЭ-2026
термометр
весы электронные
измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С=2 мл
цилиндр №1 стальной на нити V = (25,0±0,3) см3, m = (195±2) г
цилиндр №2 алюминиевый на нити V = (25,0±0,7) см3, m = (70±2) г
нить 1 м
Комплект 7 Оборудование для использования специалистом | чайник с термостатом (один на аудиторию) 70°С
термометр (один на аудиторию)
графин с водой комнатной температуры (один на аудиторию)

## Система средств измерения
заполняется при наличии
Система средств измерения
Название | Требуемое кол-во | Кол-во в МБОУ | Состояние
Датчик атмосферного давления (барометр) | 1
Датчик вращательного движения | 1
Датчик давления газа | 6
Датчик движения | 6
Датчик звука | 6
Датчик магнитного поля | 6
Датчик напряжения | 6
Датчик оптоэлектрический | 1
Датчик освещенности (люксметр) | 1
Датчик относительной влажности | 1
Датчик силы | 6
Датчик силы (напольный динамометр) | 1
Датчик температуры | 6
Датчик температуры поверхности | 1
Датчик тока | 6
Датчик ускорения | 1
Датчик электростатического заряда | 6
Устройство визуализации и регистрации данных с блоком питания | 6
Адаптер с программным обеспечением для подключения датчиков к порту компьютера | 6