## Ресурсная ведомость
Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Ручьёвская школа"
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
по состоянию на
| на | Капитальный ремонт душевых помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:дефектный акт
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в базисных ценах |  |  |  | Стоимость, руб. в текущих ценах |  |  |  | К-т удор. | Кл. груза | Брутто
[5 empty] | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего | Цена | в тч ЗП на ед./ всего | Обосн. | Всего |  |  | ед., кг | общая, т
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 19.02 | 6.97 |  |  | 132.57 | 36.87 |  |  | 701.27 | 5.29
2 | 1-2-1 | Затраты труда рабочих (ср 2,1) | чел.час | 70.23 | 7.03 |  |  | 493.72 | 37.19 |  |  | 2611.85 | 5.29
3 | 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 86.87 | 7.61 |  |  | 661.08 | 40.26 |  |  | 3497.38 | 5.29
4 | 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 103.21 | 7.71 |  |  | 795.75 | 40.79 |  |  | 4209.93 | 5.291
5 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 142.15 | 7.81 |  |  | 1110.19 | 41.31 |  |  | 5872.22 | 5.289
6 | 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 410.36 | 7.91 |  |  | 3245.95 | 41.84 |  |  | 17169.47 | 5.29
7 | 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 18.63 | 8.01 |  |  | 149.23 | 42.37 |  |  | 789.35 | 5.29
8 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 25.69 | 8.1 |  |  | 208.09 | 42.85 |  |  | 1100.82 | 5.29
9 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 183.78 | 8.2 |  |  | 1507 | 43.38 |  |  | 7972.38 | 5.29
10 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 40.32 | 8.29 |  |  | 334.25 | 43.85 |  |  | 1768.03 | 5.29
11 | 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 139.96 | 8.4 |  |  | 1175.66 | 44.44 |  |  | 6219.82 | 5.29
12 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 15.31 | 8.49 |  |  | 129.98 | 44.91 |  |  | 687.58 | 5.29
13 | 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 4.06 | 8.59 |  |  | 34.88 | 45.44 |  |  | 184.48 | 5.29
14 | 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 13.77 | 8.72 |  |  | 120.07 | 46.13 |  |  | 635.21 | 5.29
15 | 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 439.22 | 8.85 |  |  | 3887.11 | 46.82 |  |  | 20564.29 | 5.29
16 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 59.96
Итого "Трудозатраты" | [7 empty] | 13985.53 |  |  |  | 73984.08
Машины и механизмы
17 | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.16 | 85.88 | 11,84 1,91 |  | 13.76 | 454.31 |  |  | 72.7 | 5.29
18 | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.06 | 135.43 | 11,84 0,71 |  | 8.12 | 716.42 |  |  | 42.98 | 5.29
19 | 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.час | 0.05 | 93.53 | 10,13 0,51 |  | 4.68 | 494.77 |  |  | 24.74 | 5.29
20 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.81 | 112.77 | 11,84 9,61 |  | 91.36 | 596.55 |  |  | 483.21 | 5.29
21 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.54 | 93.73 | 8,82 4,77 |  | 50.62 | 495.83 |  |  | 267.75 | 5.29
22 | 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.час | 0.25 | 26.37 | 10,13 2,53 |  | 6.59 | 139.5 |  |  | 34.88 | 5.29
23 | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.час | 8.94 | 29.78 | 11,84 105,86 |  | 266.25 | 157.54 |  |  | 1408.4 | 5.29
24 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 4.25 | 8.68 |  |  | 36.89 | 45.92 |  |  | 195.16 | 5.29
25 | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.час | 1.45 | 29.88 |  |  | 43.33 | 158.07 |  |  | 229.2 | 5.29
26 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 8.61 | 91.1 | 8,82 75,94 |  | 784.37 | 481.92 |  |  | 4149.34 | 5.29
27 | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 31.85 | 101.45 | 11,84 377,10 |  | 3231.18 | 536.67 |  |  | 17092.94 | 5.29
28 | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.час | 3.3 | 11.24 | 8,82 29,11 |  | 37.09 | 59.46 |  |  | 196.21 | 5.29
29 | 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.час | 5.4 | 13.75 | 7,83 42,28 |  | 74.25 | 72.74 |  |  | 392.8 | 5.29
30 | 134041 | Шуруповерт | маш.час | 6.27 | 3.1 |  |  | 19.44 | 16.4 |  |  | 102.83 | 5.29
31 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 8.47 | 2.01 |  |  | 17.02 | 10.63 |  |  | 90.04 | 5.289
32 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 17.22 | 1.53 |  |  | 26.35 | 8.09 |  |  | 139.31 | 5.288
33 | 331305 | Пылесосы промышленные | маш.час | 3.61 | 2.8 |  |  | 10.11 | 14.81 |  |  | 53.46 | 5.289
34 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.час | 3.55 | 2.1 |  |  | 7.46 | 11.11 |  |  | 39.44 | 5.29
35 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.94 | 86.79 |  |  | 255.17 | 459.12 |  |  | 1349.81 | 5.29
Итого "Машины и механизмы" | [7 empty] | 4984.04 |  |  |  | 26365.2
Материалы
36 | 101-0136 | Дюбели | т | 0.0002 | 24588.16 |  |  | 4.92 | [5 empty] | I | 1120
37 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.0004 | 23843 |  |  | 9.53 | [5 empty] | I | 1120
38 | 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0.0009 | 23843 |  |  | 21.45
39 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.0001 | 9511.31 |  |  | 0.95 | [5 empty] | I | 1120
40 | 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 66 | 58.86 |  |  | 3884.76 | [5 empty] | II | 14.7 | 0.97
41 | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 87.72 | 80.42 |  |  | 7054.44 | [5 empty] | II | 29.3 | 2.57
42 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0003 | 28928.06 |  |  | 8.67 | [5 empty] | II | 1000
43 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.275 | 33.98 |  |  | 9.35
44 | 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.182 | 33.98 |  |  | 6.18 | [5 empty] | I | 1.1
45 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0007 | 13159.67 |  |  | 9.23 | [5 empty] | III | 1100 | 0.001
46 | 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0.0002 | 5805.93 |  |  | 1.16 | [5 empty] | II | 1110
47 | 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 5.717 | 9.88 |  |  | 56.48 | [5 empty] | II | 1.13 | 0.006
48 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0852 | 1926.41 |  |  | 164.13 | [5 empty] | I | 1010 | 0.086
49 | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 17.034 | 2.72 |  |  | 46.34 | [5 empty] | I | 0.4 | 0.007
50 | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.0002 | 16393.34 |  |  | 3.28 | [5 empty] | III | 1150
51 | 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.0001 | 10186.57 |  |  | 1.02 | [5 empty] | I | 1000
52 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 3.656 | 26.37 |  |  | 96.41 | [5 empty] | II | 1.1 | 0.004
53 | 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0004 | 1875.17 |  |  | 0.75 | [5 empty] | I | 1010
54 | 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.0004 | 11671.46 |  |  | 4.67 | [5 empty] | I | 1120
55 | 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0.0002 | 13296.55 |  |  | 2.66 | [5 empty] | I | 1120
56 | 101-1488 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | т | 0.0009 | 11893.73 |  |  | 10.7
57 | 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.0013 | 11103.25 |  |  | 14.43 | [5 empty] | II | 1140 | 0.001
58 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 5.344 | 81.16 |  |  | 433.72 | [5 empty] | I | 0.25 | 0.001
59 | 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.024 | 30.96 |  |  | 0.74 | [5 empty] | III | 1.26
60 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.285 | 35.71 |  |  | 10.18 | [5 empty] | II | 0.7
61 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.11 | 395.62 |  |  | 43.51
62 | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0.0501 | 395.62 |  |  | 19.83 | [5 empty] | III | 11 | 0.001
63 | 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.605 | 25.41 |  |  | 15.37
64 | 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0.2764 | 25.41 |  |  | 7.02 | [5 empty] | I | 1.02
65 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.1 | 25.7 |  |  | 2.57 | [5 empty] | I | 1.16
66 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.2446 | 4269.77 |  |  | 1044.38 | [5 empty] | I | 1260 | 0.308
67 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.76 | 1.74 |  |  | 1.32 | [5 empty] | I | 1 | 0.001
68 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0.2475 | 3536.53 |  |  | 875.29 | [5 empty] | I | 1110 | 0.275
69 | 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 13.427 | 8.54 |  |  | 114.67 | [5 empty] | I | 1.1 | 0.015
70 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.28 | 11.1 |  |  | 3.11 | [5 empty] | II | 1.14
71 | 101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» | кг | 387 | 1.95 |  |  | 754.65 | [5 empty] | I | 1.1 | 0.426
72 | 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.2371 | 12685.13 |  |  | 3007.64 | [5 empty] | III | 1100 | 0.261
73 | 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0.004 | 11.88 |  |  | 0.05 | [5 empty] | I | 1.13
74 | 101-1971 | Затирка «Старатели» (разной цветности) | т | 0.043 | 12343.7 |  |  | 530.78 | [5 empty] | I | 1000 | 0.043
75 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.196 | 15.85 |  |  | 3.11 | [5 empty] | I | 1.12
76 | 101-2143 | Краска | кг | 0.804 | 23.43 |  |  | 18.83 | [5 empty] | III | 1.1 | 0.001
77 | 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 29.19 | 0.28 |  |  | 8.17 | [5 empty] | I | 0.1 | 0.003
78 | 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 8 | 0.37 |  |  | 2.96 | [5 empty] | I | 0.1 | 0.001
79 | 101-2365 | Нитки швейные | кг | 0.004 | 115.2 |  |  | 0.46 | [5 empty] | II | 1
80 | 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 0.0007 | 1774.66 |  |  | 1.24 | [5 empty] | I | 1010 | 0.001
81 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.02 | 128.76 |  |  | 2.58 | [5 empty] | II | 2.04
82 | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.1714 | 31.38 |  |  | 5.38 | [5 empty] | II | 1.16
83 | 101-2574 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм | т |  | 16693.32 | [8 empty] | I | 1120
84 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0.0063 | 16470.2 |  |  | 103.76 | [5 empty] | I | 1120 | 0.007
85 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0006 | 16642.41 |  |  | 9.99 | [5 empty] | I | 1120 | 0.001
86 | 101-3503 | Краска-композиция полимерная, ЭЛАД | кг | 237.1 | 20,03 105,94/иу |  |  | 4749.11 | 105.94 |  | 2 квартал 2016 г. | 25118.37 | 5.289 |  | 1.11 | 0.263
87 | 101-3536 | Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR | кг | 1.74 | 201,76 1067,32/иу |  |  | 351.06 | 1067.32 |  | 2 квартал 2016 г. | 1857.14 | 5.29 |  | 1.11 | 0.002
88 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.097 | 70.47 |  |  | 6.84 | [5 empty] | I | 0.8
89 | 101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 25.8 | 14.06 |  |  | 362.75 | [5 empty] | III | 1.1 | 0.028
90 | 101-4282 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | шт. | 291.9 | 0.1 |  |  | 29.19 | [5 empty] | I | 0.02 | 0.006
91 | 101-4847 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 7.77 | 2.76 |  |  | 21.45 | [5 empty] | II | 0.05
92 | 101-4848 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 7.77 | 2.76 |  |  | 21.45 | [5 empty] | II | 0.05
93 | 101-4849 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм | шт. | 44.4 | 2.42 |  |  | 107.45 | [5 empty] | II | 0.05 | 0.002
94 | 101-4850 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм | шт. | 8.88 | 1.5 |  |  | 13.32 | [5 empty] | II | 0.05
95 | 101-4851 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм | шт. | 8.88 | 1.5 |  |  | 13.32 | [5 empty] | II | 0.05
96 | 101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 224.2 | 6.52 |  |  | 1461.78 | [5 empty] | II | 0.11 | 0.025
97 | 101-5998 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм | шт. | 1.92 | 0.74 |  |  | 1.42 | [5 empty] | III | 0.03
98 | 101-5999 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм | шт. | 1.8 | 1.41 |  |  | 2.54 | [5 empty] | III | 0.05
99 | 101-6004 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм | м | 112.1 | 1,35 7,15/иу |  |  | 151.34 | 7.15 |  | 2 квартал 2016 г. | 801.52 | 5.296
100 | 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.275 | 19.52 |  |  | 5.36
101 | 113-0473 | Метиленхлорид | кг | 0.224 | 19.52 |  |  | 4.37 | [5 empty] | II | 1
102 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.004 | 11746.69 |  |  | 46.99 | [5 empty] | I | 1000 | 0.004
103 | 301-0152 | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 | шт. | 2 | 4402.8 |  |  | 8805.6 | [5 empty] | III | 462 | 0.924
104 | 301-0539 | Поддоны душевые | компл. | 2 | 279.83 |  |  | 559.66 | [5 empty] | II | 23.4 | 0.047
105 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 20.57 | 136.84 |  |  | 2814.8
106 | 301-0572 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 2 | 83.33 |  |  | 166.66 | [5 empty] | I | 8.14 | 0.016
107 | 301-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл. | 2 | 158.33 |  |  | 316.66 | [5 empty] | II | 2.38 | 0.005
108 | 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 9.094 | 18.63 |  |  | 169.42
109 | 301-1272 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 2 | 18,76 99,24/иу |  |  | 37.52 | 99.24 |  | 2 квартал 2016 г. | 198.48 | 5.29
110 | 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 20 | 0.94 |  |  | 18.8 | [5 empty] | II | 0.05 | 0.001
111 | 301-1313 | Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2 | шт. | 12 | 32,55 172,19/иу |  |  | 390.6 | 172.19 |  | 2 квартал 2016 г. | 2066.28 | 5.29
112 | 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 2 | 337.08 |  |  | 674.16 | [5 empty] | III | 45 | 0.09
113 | 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 2 | 117.18 |  |  | 234.36 | [5 empty] | II | 1.7 | 0.003
114 | 301-1599 | Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки) | шт. | 2 | 748,42 3959,15/иу |  |  | 1496.84 | 3959.15 |  | 2 квартал 2016 г. | 7918.3 | 5.29
115 | 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м3 | 0.1378 | 47.47 |  |  | 6.54
116 | 301-3616 | Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 6 | 1927,38 10195,84/иу |  |  | 11564.28 | 10195.84 |  | 2 квартал 2016 г. | 61175.04 | 5.29
117 | 301-7788 | Сифон трубный для душевого поддона "VIR" | шт. | 2 | 14,89 78,79/иу |  |  | 29.78 | 78.79 |  | 2 квартал 2016 г. | 157.58 | 5.2915
118 | 301-7791 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | компл. | 2 | 27,23 144,06/иу |  |  | 54.46 | 144.06 |  | 2 квартал 2016 г. | 288.12 | 5.2905
119 | 302-1371 | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х 1/2" | шт. | 12 | 59,15 312,89/иу |  |  | 709.8 | 312.89 |  | 2 квартал 2016 г. | 3754.68 | 5.2898
120 | 302-1490 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. | 6 | 81,46 430,91/иу |  |  | 488.76 | 430.91 |  | 2 квартал 2016 г. | 2585.46 | 5.2898
121 | 402-0071 | Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.033 | 7374.61 |  |  | 243.36 | [5 empty] | I | 1110 | 0.037
122 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.234 | 639.14 |  |  | 788.7 | [5 empty] | I | 2420 | 2.986
123 | 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 7.59 | 601.94 |  |  | 4568.73 | [5 empty] | I | 2420 | 18.368
124 | 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | т | 1.2384 | 11381.57 |  |  | 14094.94 | [5 empty] | I | 1010 | 1.251
125 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0226 | 877.82 |  |  | 19.84 | [5 empty] | II | 1000 | 0.023
126 | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0017 | 2.7
127 | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0032 | 2.7 |  |  | 0.01 | [5 empty] | I | 1
128 | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0147 | 153.24 |  |  | 2.25 | [5 empty] | I | 303 | 0.004
129 | 411-0001 | Вода | м3 | 3.603 | 2.44 |  |  | 8.79
130 | 411-0001 | Вода | м3 | 5.426 | 2.44 |  |  | 13.25 | [5 empty] | I | 1000 | 5.426
131 | 501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1734 | 4846,78 25639,45/иу |  |  | 840.43 | 25639.45 |  | 2 квартал 2016 г. | 4445.88 | 5.29
132 | 501-8443 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.051 | 8126,77 42990,61/иу |  |  | 414.47 | 42990.61 |  | 2 квартал 2016 г. | 2192.52 | 5.29
133 | 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 4.459 | 47.99 |  |  | 213.99 | [5 empty] | II | 1.5 | 0.007
134 | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 1.892 | 141.59 |  |  | 267.89 | [5 empty] | II | 4.3 | 0.008
135 | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | 9.889 | 39.59 |  |  | 391.51
136 | 507-0700 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.954 | 39.2 |  |  | 37.4 | [5 empty] | II | 1.01 | 0.001
137 | 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.2668 | 39.19 |  |  | 10.46 | [5 empty] | II | 1.01
138 | 507-0873 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 1 | 7,21 38,16/иу |  |  | 7.21 | 38.16 |  | 2 квартал 2016 г. | 38.16 | 5.293 |  | 0.15
139 | 507-0919 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. | 0.6 | 116,49 616,23/иу |  |  | 69.89 | 616.23 |  | 2 квартал 2016 г. | 369.74 | 5.29 |  | 1.3 | 0.001
140 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 | 30.27 |  |  | 181.62 | [5 empty] | I | 2.06 | 0.012
141 | 507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 4 | 38.88 |  |  | 155.52 | [5 empty] | I | 2.8 | 0.011
142 | 507-3173 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 30 | 2,35 12,44/иу |  |  | 70.5 | 12.44 |  | 2 квартал 2016 г. | 373.2 | 5.294
143 | 507-3305 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм | шт. | 6 | 9,96 52,69/иу |  |  | 59.76 | 52.69 |  | 2 квартал 2016 г. | 316.14 | 5.29
144 | 507-4329 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм | м | 15.97 | 10.38 |  |  | 165.77 | [5 empty] | II | 0.69 | 0.011
145 | 507-4330 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм | м | 14.97 | 43.52 |  |  | 651.49 | [5 empty] | II | 3.2 | 0.048
146 | 507-4360 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 6 | 5,26 27,83/иу |  |  | 31.56 | 27.83 |  | 2 квартал 2016 г. | 166.98 | 5.291
147 | 507-4361 | Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм | шт. | 3 | 8,42 44,55/иу |  |  | 25.26 | 44.55 |  | 2 квартал 2016 г. | 133.65 | 5.291
148 | 507-4378 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм | шт. | 3 | 19,63 103,83/иу |  |  | 58.89 | 103.83 |  | 2 квартал 2016 г. | 311.49 | 5.2894
149 | 507-4467 | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм | шт. | 1 | 16,85 89,13/иу |  |  | 16.85 | 89.13 |  | 2 квартал 2016 г. | 89.13 | 5.2896
150 | 507-4468 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм | шт. | 6 | 7,16 37,87/иу |  |  | 42.96 | 37.87 |  | 2 квартал 2016 г. | 227.22 | 5.289
151 | 507-4469 | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм | шт. | 2 | 20,13 106,50/иу |  |  | 40.26 | 106.5 |  | 2 квартал 2016 г. | 213 | 5.2906
152 | 507-4475 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм | шт. | 6 | 4,41 23,35/иу |  |  | 26.46 | 23.35 |  | 2 квартал 2016 г. | 140.1 | 5.295
153 | 507-5001 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 36 | 4,16 21,99/иу |  |  | 149.76 | 21.99 |  | 2 квартал 2016 г. | 791.64 | 5.286
154 | 507-5007 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 30 | 2,09 11,04/иу |  |  | 62.7 | 11.04 |  | 2 квартал 2016 г. | 331.2 | 5.282
155 | 507-5011 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 6 | 17,93 94,83/иу |  |  | 107.58 | 94.83 |  | 2 квартал 2016 г. | 568.98 | 5.289
156 | 509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.041 | 474.65 |  |  | 19.46 | [5 empty] | III | 56.5 | 0.002
157 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 4.62 |  |  | 23.1 | [5 empty] | II | 0.01
158 | 509-0167 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0.1428 | 500.12 |  |  | 71.41 | [5 empty] | III | 57 | 0.008
159 | 509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 28.14 | 0.29 |  |  | 8.16 | [5 empty] | II | 0.03 | 0.001
160 | 509-0918 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм | т | 0.0094 | 10813.53 |  |  | 101.65 | [5 empty] | II | 1150 | 0.011
161 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0.006 | 1638.63 |  |  | 9.83 | [5 empty] | I | 24.84
162 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.004 | 3502.96 |  |  | 14.01 | [5 empty] | I | 39.96
163 | 509-1210 | Вазелин технический | кг | 0.024 | 34.47 |  |  | 0.83 | [5 empty] | II | 1.2
164 | 509-1692 | Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/груша E27 | шт. | 24 | 30,49 161,30/иу |  |  | 731.76 | 161.3 |  | 2 квартал 2016 г. | 3871.2 | 5.2903
165 | 509-1832 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм | м | 40 | 4,67 24,68/иу |  |  | 186.8 | 24.68 |  | 2 квартал 2016 г. | 987.2 | 5.285
166 | 509-2227 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 2 | 18,74 99,13/иу |  |  | 37.48 | 99.13 |  | 2 квартал 2016 г. | 198.26 | 5.29
167 | 509-2228 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 2 | 14,11 74,66/иу |  |  | 28.22 | 74.66 |  | 2 квартал 2016 г. | 149.32 | 5.291
168 | 509-4989 | Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001 | шт. | 4 | 346,22 1831,49/иу |  |  | 1384.88 | 1831.49 |  | 2 квартал 2016 г. | 7325.96 | 5.29 |  | 7.5 | 0.03
169 | 509-5215 | Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301 | шт. | 10 | 283,54 1499,90/иу |  |  | 2835.4 | 1499.9 |  | 2 квартал 2016 г. | 14999 | 5.2899 |  | 5.7 | 0.057
170 | 509-5739 | Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм | шт. | 1 | 113,84 602,20/иу |  |  | 113.84 | 602.2 |  | 2 квартал 2016 г. | 602.2 | 5.2899
171 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 9.1286 | 1 |  |  | 9.13
172 | ТССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.2371 | 12685.13 |  |  | -3007.64 | [5 empty] | III | 1100 | -0.261
173 | ТССЦ-101-4852 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | -112.1 | 6.52 |  |  | -730.89 | [5 empty] | II | 0.11 | -0.012
174 | ТССЦ-301-0539 | Поддоны душевые | компл. | -2 | 279.83 |  |  | -559.66 | [5 empty] | II | 23.4 | -0.047
175 | ТССЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -20.57 | 136.84 |  |  | -2814.8 | [5 empty] | I | 15.6 | -0.321
176 | ТССЦ-503-0461 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 7 | 21.62 |  |  | 151.34 | [5 empty] | III | 0.3 | 0.002
177 | ТССЦ-507-0914 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. | 2.6 | 19.66 |  |  | 51.12 | [5 empty] | II | 0.13
178 | ТССЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 7 | 5.1 |  |  | 35.7 | [5 empty] | III | 0.05
Итого "Материалы" | [7 empty] | 76862.45 |  |  |  | 144763.14 |  |  |  | 34.07
Перевозка
179 | ТССЦпг03-21-01-026 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 26 км I класс груза | 1 т груза | 14.4 | 17.21 |  |  | 247.82 | 91.04 |  |  | 1310.98 | 5.29
Итого "Перевозка" | [7 empty] | 247.82 |  |  |  | 1310.98
Погрузка/разгрузка
180 | ТССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 14.4 | 3.24 |  |  | 46.66 | 17.14 |  |  | 246.82 | 5.29
Итого "Погрузка/разгрузка" | [7 empty] | 46.66 |  |  |  | 246.82
Итого "Ресурсы подрядчика" | [7 empty] | 96126.5 |  |  |  | 246670.22 |  |  |  | 34.07
Неучтенные ресурсы
Материалы
181 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые | 10 шт. | 1.831
182 | 103-9140 | Арматура муфтовая | шт.
183 | 301-9240 | Крепления | кг
184 | 302-9120 | Задвижки | шт.
185 | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | шт.
186 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0098
187 | 509-9900 | Строительный мусор | т | 14.4292
Итого по ведомости ресурсов | [7 empty] | 96126.5 |  |  |  | 246670.22 |  |  |  | 34.07
В том числе:
Трудозатраты | [7 empty] | 13985.53 |  |  |  | 73984.08
Машины и механизмы | [7 empty] | 4984.04 |  |  |  | 26365.2
Материалы | [7 empty] | 76862.45 |  |  |  | 144763.14 |  |  |  | 34.07
Перевозка | [7 empty] | 247.82 |  |  |  | 1310.98
Погрузка/разгрузка | [7 empty] | 46.66 |  |  |  | 246.82