МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ КУХТИНА ФЁДОРА ПАВЛОВИЧА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАССМОТРЕНО                                                                   УТВЕРЖДЕНО

на заседании                                                                             директор МБОУ

Педагогического совета                                                          «Кировская средняя школа

протокол № 5                                                                            им.Кухтина Ф.П.»

от «28» декабря 2022г.                                                             __________ Л.В. Полещук

приказ от 30.12.2022 № 429

ПОЛОЖЕНИЕ

об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в МБОУ «Кировская средняя школа им. Кухтина Ф.П.»

1. Общие положения

1.1. Положение об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в " МБОУ «Кировская средняя школа им. Кухтина Ф.П." (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222 (в редакции постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1243) «Перечень видов товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках», Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 401 "Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

1.2. Положение направлено на организацию и проведение работ по сбережению всех видов энергоресурсов в МБОУ «Кировская средняя школа им. Кухтина Ф.П. (далее - Учреждение), определяет отношения между поставщиками и потребителями электрической и тепловой энергии, холодной воды в части обеспечения учета потребления.

1.3. Положение направлено на обеспечение:

- эффективного использования всех видов энергетических ресурсов при их потреблении;

- ведомственного контроля использования энергетических ресурсов;

- использования энергоэффективных технологий;

- энергопотребляющего оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля их использования, систем автоматизированного управления энергопотреблением;

-  точности, достоверности и единства измерения в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов;

- стимулирования сохранности энергосберегающего оборудования, приборов учета расхода энергоресурсов.

1.4. Весь объем энергетических ресурсов подлежит обязательному учёту. Учёт потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными государственными стандартами и нормами точности измерений.

1.5. Юридические и физические лица, выполняющие монтажные, наладочные, ремонтные работы узлов учета энергетических ресурсов, приборов учета расхода систем автоматизированного управления энергопотреблением должны иметь лицензию.

1.6. Положение утверждается приказом директора. Обязательно для размещения на официальном сайте Учреждения.

2.Основные термины и понятия.

В положении используются следующие термины и понятия: Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма выполненных работ, оказанных услуг). Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении образовательной и хозяйственной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии). Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к образовательному процессу. Потребитель – МБОУ «Кировская средняя школа им. Кухтина Ф.П.».

3. Организация учета энергоресурсов

3.1. Поставка энергетических ресурсов потребителю осуществляется на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем. Потребление энергоресурсов без договора не допускается. К договору должен прилагаться Акт разграничения балансовой принадлежности сетей доставки энергетических ресурсов и эксплуатационной ответственности сторон договора.

3.2. Потребитель несёт ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию находящихся в его владении энергоустановок, за рациональное расходование энергоресурсов, выполнение установленных планов и режимов энергопотребления, а также за своевременное выполнение предписаний представителей надзорных органов.

3.3. В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации энергоустановок потребитель обязан:

- производить проверку состояния, профилактические испытания и ремонт принадлежащих ему энергоустановок, вводно-распределительных устройств и защитных средств, а также ремонт помещений вводно-распределительных устройств в сроки, устанавливаемые действующими нормами и правилами;

- соблюдать заданные энергоснабжающей организацией характеристики и установки релейной защиты и автоматики, а также установки автоматов и

предохранительных устройств, согласовывать с энергоснабжающей организацией установку автоматов отключения;

- обеспечить беспрепятственный доступ (с учетом требований антитеррористической безопасности в Учреждение в рабочее время представителей органов государственного энергетического надзора для контроля за режимом энергопотребления, рациональным и экономным использованием электроэнергии и надзора за техническим состоянием энергохозяйства;

- выполнять в установленные сроки предписания представителей государственного энергетического надзора об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации, обслуживании и в использовании энергоустановок. 3.4. Потребители энергетических ресурсов обязаны:

•предоставлять энергоснабжающей организации отчётность о расходе энергоресурсов по утвержденным нормам в установленные сроки в соответствии с действующими положениями о порядке предоставления отчетности;

- ежемесячно производить записи показаний приборов учёта в журнале, в соответствии с установленным графиком передавать в энергоснабжающую организацию показания приборов учёта;

3.5. Расчётные приборы учёта устанавливаются в соответствии с действующими правилами и должны отвечать требованиям ГОСТ.

3.5.1. При этом:

1) для учёта электрической энергии приборы учета устанавливаются в отдельных помещениях;

2) расчётные электросчетчики, предназначенные для учёта израсходованной электроэнергии, приобретаются и устанавливаются потребителями;

3) подключение расчётных электросчётчиков, а также плановая замена электросчетчиков, находящихся на балансе потребителей, выполняются обслуживающей организацией в соответствии с условиями договора;

4) учёт активной энергии и реактивной мощности для расчётов между энергоснабжающей организацией и потребителем производится в точке учёта их на границе балансовой принадлежности электросети энергоснабжающей организации и потребителя.

5) ответственность за своевременную поверку и сохранность приборов учёта несет потребитель.

3.6. Организация учёта водоснабжения и водоотведения должна осуществляться согласно «Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N167 (в редакции от 23 мая 2006 г.).

3.7. Учреждение отвечает за утепление наземного трубопровода в зоне её ответственности для минимальной потери тепловой энергии при низких природных температурах.

4. Основные требования к приборам учёта энергетических ресурсов

4.1. Все средства измерения (приборы учёта), используемые при учёте энергоресурсов, должны быть постоянно на контроле потребителей. Приборы учёта, у которых истек срок действия поверки, к эксплуатации не допускаются. 4.2. Приборы учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа, нарушающего достоверность учёта энергетических ресурсов. Выбор приборов для учёта энергоресурсов потребитель осуществляет по согласованию с энергоснабжающей организацией.

5. Порядок допуска в эксплуатацию и эксплуатации узлов учёта  энергоресурсов

5.1. Допуск в эксплуатацию узлов учёта энергетических ресурсов осуществляются представителем энергоснабжающей организации в присутствии представителя потребителя - заместителя директора по АХЧ, по установленной форме.

5.2. Порядок эксплуатации узла учёта энергоресурсов:

- узлы учёта тепловой и электрической энергии, холодной воды должны эксплуатироваться в соответствии с технической документацией;

- ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание узлов учёта потребителя несёт заместитель директора по АХЧ либо заведующая хозяйством.

6. Ответственность сотрудников МБОУ за энергосбережение:

6.1.  Ответственность за организацию работы по выполнению мероприятий возлагается на:

- заместителей директора;

- дежурного администратора;

-  дежурного учителя;

- вахтёра;

- сторожа.

6.2. Директор Учреждения, заместитель директора по административно-хозяйственной части либо заведующая хозяйством несут ответственность за исправность электросетей, электрооборудования, приборов тепловодоснабжения, сантехнического оборудования.

6.3. Ответственный за энергосбережение подчиняется директору Учреждения и несёт ответственность за потребление электрической, тепловой энергии, водных ресурсов в Учреждении.

6.4. Обязанности работников Учреждения:

6.4.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части либо заведующая хозяйством организует работу по обеспечению энергосбережения; разрабатывает локальные акты по энергосбережению:

- проекты приказов, распоряжений, инструкций, памяток, наглядной агитации. - планирует и проводит занятия по подготовке сотрудников учреждения по вопросам, касающимся энергосбережения.

6.5. Педагогические работники и технический персонал Учреждения соблюдают и выполняют требования по энергосбережению.

6.6. Педагогические работники (классные руководители) проводят разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости энергосбережения.

6.7. Заместитель директора по административно-хозяйственной части либо заведующая хозяйством обязаны:

• обеспечивает контроль за расходованием энергоресурсов;

• проверяет исправность электросетей, электрооборудования, приборов тепловодоснабжения, сантехнического оборудования.

• своевременный ремонт электросетей, электрооборудования, приборов тепловодоснабжения, сантехнического оборудования.

6.8. Права сотрудников организации: Директор школы, заместитель директора по АХЧ (либо заведующая хозяйством), имеют право:

• потребовать от сотрудников и учащихся МБОУ выполнение требований по энергосбережению;

• наказать сотрудников за нерациональное, неэкономное расходование энергоресурсов

7. Контроль

7.1. Контроль исполнения Закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МБОУ осуществляет администрация.

7.2. Персонал и обучающиеся Учреждения выполняют требования энергосбережения, установленные настоящим положением (приложение 1.) и планом работы.

7.3. Ответственные за закупку товаров для Учреждения руководствуются Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222 (в редакции постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1243) «Перечень видов товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках». Необходимо учесть:

-  обеспечение энергоэффективности при закупках. Законом №261-ФЗ запрещены закупки товаров, использование которых способствует непроизводительному расходу потребляемых энергоресурсов:

- при закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть - светодиодные источники света;

-  не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием;

- запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.

7.4.Информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности включается в номенклатуру дел Учреждения. Ответственный за ведение и хранение её - заместитель директора по АХР либо Заведующая хозяйством).

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее положение действительно до внесения в него изменений и дополнений либо до принятия нового.