| # ИНСТРУКЦИЯ «О действиях при пожаре в дневное и ночное время персонала образовательного учреждения__________» по адресу: ____________________________ | Приложение №___ к приказу № ___ от _________________ Утверждено: __________________ «____» _______ 2019г. |
| --- | --- |

- Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает порядок действий руководителя, ответственных за пожарную безопасность и дежурного персонала образовательного учреждения при пожаре в дневное и ночное время, а также правила эвакуации при пожаре,  и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Определение места сбора после эвакуации

Местом сбора при выходе из опасной зоны в образовательном учреждении определено (Пример: 70 метров по прямой от выхода, спортивная площадка или, пример: 40 метров влево от выхода возле подъезда жилого дома №32 ул. Овсянникова)

- Обязанности и действия дежурных (сторожа, охраны) работников при пожаре в дневное время.

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный (сторож, охранник) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и.т.д.) немедленно сообщить директору/ректору о ложном срабатывании и действовать по его указаниям.

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный (сторож, охранник) обязан:

- оповестить о пожаре всех находящихся в образовательном учреждении при помощи кнопки оповещения, звонка или подав сигнал голосом.

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01                с мобильного тел.  ______.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя

- Адрес _________________

- Кратко описать, где загорание или что горит, сколько учащихся в учреждении.

- Не отключайте телефон первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

- немедленно сообщить директору по телефону _____

Если вы видите, что не сможете самостоятельно при помощи огнетушителя, пожарного крана или  других средств пожаротушения потушить пожар, не переоценивайте свои силы, первичные средства пожаротушения могут помочь при тушении пожара только в начальной его стадии, немедленно приступайте к помощи по эвакуации учащихся.

При задымлении возьмите с собой фонарь и наденьте средства защиты зрения и органов дыхания.

- Обязанности и действия дежурных (сторожа, охраны) при пожаре в ночное время

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) дежурный (сторож, охранник) обязан немедленно выяснить причину срабатывания. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя. В случае отсутствия угрозы (нет задымления, признаков горения и.т.д.), немедленно сообщить директору/ректору о ложном срабатывании.

При срабатывании АПС и при обнаружении  пожара или признаков горения   (задымления,  запаха  гари,  тления  и т.п.) дежурный (сторож, охранник) обязан:

- немедленно  вызвать пожарную охрану по телефону 01                с мобильного тел.  ______.

Сообщить диспетчеру:

- Свою фамилию и имя

- Адрес _________________

- Кратко описать, где загорание или что горит.

- Не отключайте телефон первыми, возможно у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания.

- немедленно сообщить руководителю по телефону ___

Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для  подъезда  к  зданию,  где произошел   пожар,  кратко охарактеризовать сложившуюся ситуацию,  обратив  особое  внимание на   предполагаемые   места возможного нахождения персонала, нуждающихся в эвакуации, указать окна этих помещений;

По прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений образовательного учреждения, где произошло ЧС, прилегающих строений и сооружений, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

- Обязанности ответственных за эвакуацию учащихся при пожаре в дневное время

При поступлении сигнала о пожаре исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. Держите ситуацию под контролем. Помните, безопасность учащихся в Ваших руках. С момента  объявления пожарной тревоги и до её отмены преподаватель руководит классом и обеспечивает его безопасную эвакуацию. Перед эвакуацией прежде всего необходимо убедиться, что выход из класса безопасен, коридор не заполнен дымом. Учащимся необходимо выходить из класса по одному. Учитель, покидая класс, проверяет,  все ли учащиеся покинули помещение, берет с собой классный журнал для сверки после эвакуации, отключает все электроприборы, выключает свет, плотно закрывает за собой двери. Учащихся необходимо вести организованным строем, не суетясь, в соответствии с планом эвакуации по наиболее безопасному и короткому эвакуационному пути к выходу из образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища). При эвакуации ориентируйтесь по знакам эвакуации, наблюдайте за состоянием учащихся, при необходимости помогайте, не разрешайте учащимся бежать, обгоняя друг друга, создавать давку и панику. По лестнице все учащиеся спускаются по одному с правой стороны, оставляя место для подъема пожарных. После эвакуации из образовательного учреждения учащиеся размещаются в месте сбора определенном приказом по учреждению. 
Если у кого-то из учащихся ухудшилось самочувствие, возникла тошнота, рвота, немедленно покажите его медсестре образовательного учреждения (школы, лицея, колледжа, училища) и вызовите скорую помощь. После того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по журналу или другому списку, все ли учащиеся на месте. Доложите директору/ректору о том, что все учащиеся  находятся с вами в безопасности и под вашим наблюдением.

В случае отсутствия кого – либо из учащихся, немедленно сообщите директору/ректору или руководителю тушения пожара, в каком классе возможно остались учащиеся, по какому пути проходила эвакуация, укажите руководителю тушения пожара окна класса.