|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОприказом МОУ «Школа-гимназия №6»г. Джанкоя от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Инструкция**

**к плану эвакуации людей при возникновении пожара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Действия работников  | Порядок исполнения  | Исполнитель  |
| 1  | Вызов пожарной команды  | Звонить "101" по телефону, установленному в вестибюле (приемной). Сообщить, например: "В школе пожар. Адрес: ул. Ле­нина, дом 46. Горит в подвале. Сообщил охранник Иванов"  | Работник, первым обнару­живший пожар  |
| *2*  | Открывание наружных дверей  | Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от других наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятст­вия у выходов. Всех выходящих из здания людей направ­лять к безопасному месту (указать куда)  | Технический персонал под руководством заместителя директора по ХР Мельник Л.М. |
| *3*  | Оповещение о пожаре и порядке эвакуации.  | Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск системы оповещения о пожаре", находящейся в вестибюле.  | Заместитель директора по ХР Мельник Л.М. |
| 4  | Встреча пожарнойкоманды  | Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожар­ной команды. Показать места расположения пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей  | Руководитель, Заместитель директора по ХР |
| 5  | Тушение пожара  | С помощью первичных средств пожаротушения приступить к тушению пожара  | Члены добровольной пожарной дружины |
| 6  | Эвакуация имущества  | Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, ут­вержденному руководителем образовательного учреждения  | Секретарь руководителя учреждения |
| 7  | Обесточивание помеще­ния  | Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника  | Заместитель директора по ХР |

Ответственный за пожарную безопасность - Мельник Л.М., заместитель директора по ХР