УТВЕРЖДЕНО приказом МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя от __________ № ________

ПЛАН

противопожарных мероприятий на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима, о создании добровольной пожарной дружины. | Январь | Мельник Л.М. |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей. | Апрель, Сентябрь, Декабрь | Мельник Л.М., Марченко Е.В. |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок. | Октябрь | Мельник Л.М., Жадан О.С. |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения, сцены актового зала огнезащитным составом. | Июнь – август | Мельник Л.М. |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания образовательного учреждения. | Август-сентябрь | Мельник Л.М. |  |
| 6 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | Июль-август | Мельник Л.М. |  |
| 7 | Провести перезарядку огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей. | Июнь – август | Мельник Л.М. |  |
| 8 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности пожарных гидрантов. | Июнь – август | Мельник Л.М. |  |
| 9 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т.д. | Июнь – август | Мельник Л.М. |  |
| 10 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара. | 2 раза в год | Мельник Л.М. |  |

Ответственный за пожарную безопасность - Мельник Л.М., заместитель директора по ХР