| МУНІЦИПАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ УСТАНОВА МІСТА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛІКИ КРИМ «ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ «№6» | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ «№6» | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ ДЖАНКОЙ ШЕЭРИ МУНИЦИПАЛЬ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕСИ «МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ «№6» |
| --- | --- | --- |

ОКПО: 00802225, ОГРН: 1159102006711, ИНН/КПП: 9105008557/910501001, ОКУД: 0301006,

ул. Ленина, 46, г. Джанкой, Республика Крым, 296108 тел. (06564) 30250, e-mail admin@edustyle.info, сайт mou6.ru

П Р И К А З

____________	              № ______

Об установлении противопожарного режима

в образовательном учреждении

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации        (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) и в целях организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля соблюдения мер противопожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:

- Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.

- Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

- Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

- В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в щитовой.

- При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

- Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный Мельник Л.М. – заместитель директора по ХР.

2.Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по ХР Мельник Л.М.

Директор	                А.Е. Бочкала

С приказом ознакомлен:     __________     Мельник Л.М.