## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Изумрудновская школа» Джанкойского района Республики Крым |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фактический адрес | 296116, Республика Крым, Джанкойский район, с. Изумрудное, ул. Краснознаменная,3 |  |  |
| телефон | +79788104302 | Е-mail | school_djankoysiy-rayon6@crimeaedu.ru |
| Ведомственная принадлежность |  | Управление образования, молодёжи и спорта администрации Джанкойского района Республики Крым |  |
| Вид деятельности |  | образование |  |
| Форма собственности объекта |  | муниципальная |  |
| Объем предоставляемых услуг* |  | 158 |  |
| Размещение объекта |  | отдельно стоящее здание из 3 этажей |  |
| Количество и назначение входов |  | 2 главных, 5 запасных |  |
| Год постройки |  | 1994 |  |
| Год последней реконструкции |  | нет |  |

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  | нет |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | нет |  |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см, более 4 см нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения, наличие | Фактическая величина, наличие | Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - информация об объекте | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 2,0 | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - указатели направления движения | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - места отдыха | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поручни на высоте | м | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уклон | % | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина | м | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: глубина | м | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навес | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | м | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | - | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина | м | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина | м | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери распашные | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери автоматические | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения внизу и вверху | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -стационарный | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладки при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - длина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поручни | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световая информация в кабине | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковая информация в кабине | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота порога | м | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота прописных букв | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для сидения | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крючки для костылей | наличие | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Санузел для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | Нет | Создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,77 | замена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 1,0 | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 0,75 | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота раковины | м | 0,72 | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорный поручень | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие | нет | создание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. откидные | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | нет | установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |