УТВЕРЖДЕН                                                                                                               Решением комиссии по                                                                        координации деятельности  в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения администрации Джанкойского района                                                                                          от 14.11.2016 года  №7

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 142

| Республика Крым администрация Джанкойского района | «26» 09. 2016 года |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

1.2. Адрес объекта: 296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3271,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  25 640 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта: 1992.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018 год, капитального - 2020 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 640 мест

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус Джанкой –Рысаково до остановки с. Мирновка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5  мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И |  | 2,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(г,у)ВНД(к,с,о) |  | 1,3,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(г,у)ВНД(к,с,о) |  | 7,9 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания зальная форма обслуживания ( столовая) | ДЧ |  | 8,10,15 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  | 6,11-14 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан  доступен частично для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в здание, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения для нестационарных клиентов и посетителей с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в здание с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения.  Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, кап. ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг, тек. ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, кап. ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, кап. ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, кап. ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, кап. тек. ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2020 год

в рамках исполнения:________________________________________________       (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование  на Комиссии  по координации деятельности  в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) __________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ________________________;

4.4.6. другое _____________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _______________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации___________, www.zhit-vmeste.ru___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 2 л.

3. Путей движения внутри здания				на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 3л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы заместитель главы – главный архитектор адмиинстрации Джанкойского района    Брижанкина  С.В.

(Должность, Ф.И.О.)	     (Подпись)

Члены рабочей группы главный специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов

ДТСЗН ___Селиверстова Ж.Е.                              ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                        (Подпись)

Заместитель начальника управления образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района         Ильина Н.Г ____                    __________

(Должность, Ф.И.О.)	                                            (Подпись)

В том числе:

Председатель Джанкойской горрайонной  общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль».   Курнаков Ю.Д..

(Должность, Ф.И.О.)		                                                          (Подпись)

Управленческое решение согласовано  14.11.2016 г. (протокол № 7) комиссией    по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности       для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1-2 | - отсутствует информация об ОСИ; | Все | - установить информацию на входе; | Орг |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН | Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И(г,у) |  | 1-2 | Организационные мероприятия |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 - 5 | - отсутствует тактильная полоса перед маршем; - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней; - отсутствуют поручни с двух сторон; | все | - нанесение тактильной полосы перед маршем, контрастной маркировки крайних ступеней - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; | Орг |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | - ненормативный пандус (не соответствуют нормам уклон, покрытие, поручни) | к | Предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса | Орг ТР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН. - отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка. | Все | - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; | Орг |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | - ненормативная (круглая) дверная ручка, доводчик не функционирует | к, о, с | - замена ручки, установка доводчика | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - отсутствует системная информация на входе | Все | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ (г.у) ВНД-И(к,о,с), |  | 3-5 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль) | есть |  | 7,9 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; | Все | - разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, обеспечив их комплексной информацией (цветовыми и тактильными направляющими); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН | Орг |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | -отсутствует тактильная полоса перед маршем - отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами | к, о, с | - нанесение тактильная полоса перед маршем , контрастная маркировка крайних ступеней - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | Орг, ТР, ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений | Все | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки | ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  | - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации | Все | - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации | Орг |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 3 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ (г.у) ВНД-И(к,о,с), |  | 7,9 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 8,10 | - Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | Все | дублирования информации тактильными средствами | Орг |
| 5.2 | Зальная форма обслуживания ( столовая) | есть |  | 15 | - не выделены специальные места для инвалидов ; | к, о, с, г | - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | Орг |
| 5.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
| 5.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - |  |  |  |  |
| 5.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма | ДЧ-И |  | 8,10 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ДЧ-И |  | 15 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 11,12,13.14 | - ширина дверных проемов > 90 см - отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - расширить дверные проемы; - необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для нестационарных клиентов и посетителей - установить кнопку вызова персонала | Орг,ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 5 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-И |  | 11,12, 13,14 | Организационные мероприятия, текущий ремонт |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирновская школа» Джанкойского района, Республики Крым.

296180, Республика Крым, Джанкойский район, с. Мирновка, ул. Новая, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фо то | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - |  | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации | Все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | Орг |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | Все |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 6 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - |  | Организационные мероприятия |