## Slide 1
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА
Ответственный за разработку:
Заместитель директора МБОУ УВК «Школьная академия» по безопасности
Художилов Алексей Юрьевич
Телефон: +7978 710 83 12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
учебно-воспитательный комплекс «Школьная академия»
города Бахчисарай Республики Крым
Notes: 1

## Slide 2
Раздел № 1
СОДЕРЖАНИЕ
Notes: 2
2

## Slide 3
№ раздела | Наименование | № слайда
1. | Содержание | 2
2. | Условные обозначения | 4
3. | Общая информация | 7
4. | Риски возникновения техногенных пожаров | 27
5. | Риски возникновения аварий на системах ЖКХ объекта | 32
6. | Декларация пожарной безопасности | 37
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Содержание)
п. 1.

## Slide 4
Раздел №2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Slide 5
- жилые дома;
- промышленные (хозяйственные) объекты;
- социально – значимые объекты;
- 1-этажные дома (кирпич, бетон);
- 2-этажные дома (кирпич, бетон);
- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
- 1-этажные дома (деревянные);
- 2-этажные и более дома (деревянные);
- стационарный пост ДПС;
- сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек;
аварийно-опасные участки трассы;
- мост;
№12
150
вертолётная площадка;
зона ответственности ГИБДД;
автотрассы федерального значения
- ж\д станция;
- железная дорога;
- метеорологический пост;
ПВР
- пункты временного размещения населения;
маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
1
№7,9,13
750 чел.
сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
__13__
1/750
1
А
- колодец;
- линии водоснабжения;
- водозаборная станция;
- очистное сооружение;
- водонапорная башня;
- котельные;
- тепловой пункт;
- трансформаторные подстанции;
- линии эл. снабжения 35 кВ;
- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
- ДЭС;
- газораспределительный пункт;
- линии газоснабжения;
- линии теплоснабжения;
- жилые дома центрального отопления;
- жилые дома печного отопления;
ГАЗ
2
- газопровод;
- компрессорная станция;
-хранилища газа, 2- млн.куб.м;
места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);
- зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
- критический уровень подтопления;
- средний уровень подтопления;
- максимальный уровень подтопления;
- нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.);
- нефтепровод;
- насосные станции;
T
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Условные обозначения)
п. 2.

## Slide 6
ДПО
ВПО
ПЧ-44
ПОО, ОЭ
Добровольная пожарная охрана
Ведомственная пожарная охрана
Федеральная противопожарная служба
- Социально значимый объект
МПО
Противопожарная служба субъекта
Лечебные учреждения
(наименование, кол-во коек)
- ГЭС
ПЧ-39
-Граница муниципального
района и пожарного гарнизона
Муниципальная пожарная охрана
УБ
40
- Химически опасные объекты
- хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)
ХЛОР
0,4/0,4
2000
ХИМ
- склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах
- Биологически опасные объекты
- Газопровод
- Газоперерабатывающий завод
- Пересечение газопровода с автодорогой
Пересечение газопровода
с речными преградами
- Пересечение газопровода с ЖД
Пересечение газопровода с
переходами и оврагами
- Нефтепровод
Морской порт
Метрополитен
9
Пляжи;
Водозаборные станции;
Котельные;
Газовое месторождение;
ГАЗ
2
Газовое хранилище;
Компрессорная станция;
Военизированный горноспасательный взвод
Место погрузки угля на ж/д транспорт
ВГСВ
Шахта
Обогатительная фабрика, (комбинаты)
Угольный разрез
Карьер
ОФ
ТЭЦ;
Тепловой пункт;
Тепловые сети;
Очистное сооружение;
Водопроводные сети;
ГТС
Скотомогильники
12
Месторождение нефти
Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)
НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;
Нефтеналивной терминал ж/д транспорта
Граница лесхоза;
Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);
Граница лесов Министерства обороны;
1
Лесхоз;
Арендатор леса;
2
Граница территории (ФО, субъекта,
МР, ГО, насел. пункта);
Очаг природного пожара;
Размещение эвакуированного населения
Вертолетные площадки
Т
п. 2.
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Условные обозначения)
п. 2.
- ДЭС 110 кВ
- ДЭС 35 кВ
1 мВт/ч
- потребляемая
мощность н.п.
Скочково
Подстанции |  | ЛЭП | 
 | - ПС 750 кВ |  | - ЛЭП 750 кВ
 | - ПС 500 кВ |  | - ЛЭП 500 кВ
 | - ПС 220 кВ |  | - ЛЭП 220 кВ
 | - ПС 110 кВ |  | - ЛЭП 110 кВ
 | - ПС 35 кВ |  | - ЛЭП 35 кВ
~~~
~
Пожарные гидранты

## Slide 7
Раздел № 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Notes: 7

## Slide 8
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Общая информация об объекте)
п. 3.1.
Директор МБОУ УВК «Школьная академия»
Марынич Наталья Николаевна
Тел. +7(36554) 4-08-91
Моб. +7(978) 710-63 47
МБОУ УВК
«Школьная академия, ул. Мира, 1
ПЧ, ул. Советская,3
Котельная, ул. Грузинова, 65
Бахчисарайская центральная районная больница, ул. Советская 13
ОМВД России по Бахчисарайскому району, ул. Кооперативная, 4
Площадь г. Бахчисарай – 55,1 км. кв.
Население – 26874 чел.
Площадь зеленых насаждений 59,87%
Жилая зона – 15,08%
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ |  |  |  | 
Год постройки | Дата послед. кап. ремонта | Кол-во этажей | Общ.выс., м. | Размеры геометрич.здания
1980 | 2016 | 2/3 | 15 | 75*150
Общ. площ. здания м. кв. | Среднее количество нахождения детей/ персонала в здании (чел.) | Количество детей/ персонала находящихся в здании круглосуточно | Количество выходов | 
6578 | 1100/90 | 0/1 | 11 | 

## Slide 9
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Схема объекта)
п. 3.2.

## Slide 10
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 1-го этажа корпус 1 объекта)
Санузел
Санузел
Учебный кабинет №66
Учебный кабинет №65
Учебный кабинет №64
Учебный кабинет №62
Учебный кабинет №63
Рекреация
п. 3.3.

## Slide 11
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 1-го этажа корпус 2 объекта)
Учебный кабинет №55
Учебный кабинет №54
Учебный кабинет №53
Учебный кабинет №51
Учебный кабинет №52
Рекреация
Коридор
Санузел
п. 3.3.

## Slide 12
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 1-го этажа корпус 3 объекта)
Учебный кабинет №35
Учебный кабинет №37
Учебный кабинет №39
Учительская
Обеденный зал
Спортивный зал (большой)
Спортивный зал малый
Пищеблок
Подсобные помещения
Подсобное помещение
Подсобное помещение
Раздевалка
Раздевалка
Раздевалка
Раздевалка
Кафедра физкультуры
Фойе большое
Фойе малое
Кабинет
директора
Кабинет стоматолога
Медпункт
Учебный кабинет №36
п. 3.3.

## Slide 13
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 1-го этажа корпус 4 объекта)
Учебный кабинет №26
Учебный кабинет №27
Учебный кабинет №28
Учебный кабинет №29
Учебный кабинет №30
Учебный кабинет №31
Библиотека кабинет №25
Учебный кабинет №32
Учебный кабинет №33
Рекреация
Переход
Подсобное помещение
п. 3.3.

## Slide 14
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 2-го этажа корпус 1 объекта)
Учебный кабинет №72
Учебный кабинет №71
Учебный кабинет №70
Учебный кабинет №69
Учебный кабинет №68
Учебный кабинет №67
Рекреация
Санузел
Учебный кабинет №69/1
п. 3.3.

## Slide 15
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 2-го этажа корпус 2 объекта)
Учебный кабинет №56
Учебный кабинет №61
Учебный кабинет №60
Учебный кабинет №58
Учебный кабинет №57
Учебный кабинет №59
Учебный кабинет №58/1
Рекреация
Санузел
п. 3.3.

## Slide 16
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 2-го этажа корпус 3 объекта)
Актовый зал
Учебный кабинет №49
Проекторная
Кабинет специалиста по охране труда
Рекреация
Трансформаторная
Коридор
Кабинет художественных руководителей
Подсобное помещение
Архив
п. 3.3.

## Slide 17
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 2-го этажа корпус 4 объекта)
Учебный кабинет №14
Учебный кабинет №13
Учебный кабинет №15
Учебный кабинет №16
Учебный кабинет №17
Учебный кабинет №19
Учебный кабинет №21
Учебный кабинет №22
Учебный кабинет №23
Учебный кабинет №18
Рекреация
п. 3.3.

## Slide 18
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план 3-го этажа корпус 4 объекта)
Учебный кабинет №4
Учебный кабинет №5
Учебный кабинет №6
Учебный кабинет №8
Учебный кабинет №9
Учебный кабинет №10
Учебный кабинет №1
Учебный кабинет №2
Учебный кабинет №3
Рекреация
Учебный кабинет №7
п. 3.3.

## Slide 19
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(план цокольного этажа объекта)
Подвал
Склад
Подвал
Подвал
Подвал
Электрощитовая
п. 3.3.

## Slide 20
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)
п. 3.4.
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Муниципальный район (городской округ)
Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  | 
1 | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта |  | круглогодично | Бахчисарайский район
2 | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  | круглогодично | Бахчисарайский район
3 | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта |  | круглогодично | Бахчисарайский район
5 | Риски возникновения ЧС на объектах водного транспорта |  | Май-сентябрь | Бахчисарайский район
Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  | 
6 | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах |  | круглогодично | Бахчисарайский район
7 | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах | отсутствует |  | 
8 | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | отсутствует |  | 
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
9 | Риски возникновения аварий на ПВОО |  |  | 
10 | Риски возникновения аварий на системах тепло-водоснабжения |  | Октябрь - Март | Бахчисарайский район
11 | Риски возникновения аварий на электросетях |  | Январь – Декабрь, Март, ноябрь | Бахчисарайский район
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4

## Slide 21
17 | Риски возникновений подтоплений (затоплений) |  | Круглогодично | Бахчисарайский район
18 | Риски возникновения природных пожаров |  | Март - Ноябрь | Бахчисарайский район
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Муниципальный район (городской округ) в субъекте РФ
12 | Риски возникновения аварий на канализационных сетях |  | Круглогодично | Бахчисарайский район
13 | Риски возникновения техногенных пожаров |  | Круглогодично | Бахчисарайский район
14 | Риски возникновения гидродинамических аварий |  | Март - Июль | Бахчисарайский район
Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  | 
15 | Риски возникновения ЧС природного характера |  | Март - Июнь | Бахчисарайский район
16 | Риски возникновения землетрясений |  | Круглогодично | Бахчисарайский район
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  | 
19 | Риск возникновения эпидемий | отсутствует |  | 
20 | Риск возникновения эпизоотий | отсутствует |  | 
21 | Риск возникновений эпифитотий | отсутствует |  | 
п. 3.4.

## Slide 22
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Прочие (Образовательное учреждение)
2. | Степень огнестойкости здания | 3 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | чел. 1100; детей 993 чел. чел. 1; детей 0 чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) наличие подвала наличие чердака тех. этажа | 3-х этажное 15 метров 132,75 * 73,95 метров есть нет нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(оперативно-технические характеристики объекта)
п. 3.5.

## Slide 23
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(оперативно-технические характеристики объекта)
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
п. 3.5.

## Slide 24
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой в подвале
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | отсутствуют отсутствует 1 шт. 7 шт
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(оперативно-технические характеристики объекта)
п. 3.5.

## Slide 25
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | Головка муфтовая 50 мм; 10,8 л/с. Муниципальный водопровод
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Автоматическая пожарная сигнализация
12.1 12.2 | Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания | имеется Имеется по номеру 101 или 4-17-73
13. 13.1 | Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании | нет нет
14. 14.1 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | имеется беспроводная;
15. 15.1 | Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | отсутствуют отсутствуют
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(оперативно-технические характеристики объекта)
п. 3.5.

## Slide 26
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16. | Текущее состояние здания | Исправно
17. | Капитальное ограждение территории здания | Имеется полностью, удовлетворяет требованиям
18. | Наличие металлических входных дверей в здании | Отсутствуют
19. 19.1 | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) Видеонаблюдение территории и помещений для здания | Сторож в ночное время суток и выходные дни Имеется
20. | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании | Соответствует
21. | Время прибытия ближайшего пожарного подразделения | 5 мин
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(оперативно-технические характеристики объекта)
п. 3.5.

## Slide 27
РАЗДЕЛ № 5
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ
Notes: 27

## Slide 28
28
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)
п. 4.1.

## Slide 29
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
№ п/п | Наименование |  |  | Привлечение в соответствии с планами применения |  |  | Привлекалось фактически |  |  | Нормативное время |  | Нормативный документ |  | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  |  |  | л/с | тех. |  | л/с |  | тех. | убытия | прибытия |  |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
Функциональные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МЧС Росии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | ОГ регионального центра |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
3 | ОГ ГУ МЧС России по РК |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
4 | ОШ ГУ МЧС России по РК |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | Ч+0.30 | Ч+2.00 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 14.04.2014 г. № 17 |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  | 27 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Психологическая служба (оперативная группа психологов) |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | Ч+2.00 | Ч+3.30 |  | Приказ ГУ МЧС России по РК от 20.09.2011 г. № 525 |  |  |  |  | 
6 | Аэромобильная группировка СРФ |  |  | 100 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Подразделения ФПС СРФ : 7 ПСЧ ФГКУ «1 ПСО ФПС по Республике Крым» |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
8 | Подразделения ППС СРФ : Крымская Республиканская аварийно-спасательная служба «КрымСпас» ПЧ-106 п. Почтовое ГКУ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-112 с. Красный Мак ГКУ ПЧ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-125 с. Вилино ГКУ ПЧ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-126 п. Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана РК» |  |  | 30 |  | 11 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
9 | Подразделения ГИМС СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Подразделения ВГСЧ СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Подразделения ЦЭПП СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | СВФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Авиационные подразделения |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
14 | ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  | 161 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
п. 4.2.

## Slide 30
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ ВСМК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ответственный дежурный ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ответственный дежурный тер.фонда ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Бригада специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Мобильный медицинский отряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Комплексная хирургическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Инфекционная бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Психотерапевтическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Токсико-терапевтическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за Минздрав России: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минкомсвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минтранс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
п. 4.2.

## Slide 31
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
Территориальные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Координационные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | КЧС и ОПБ субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ | 24 | 2 |  |  | - | Ч+1 | Постановление Администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.10.2017 № 604 |  |  |  |  | 
 | ОГ КЧС и ОПБ муниципального образования | 3 | 1 |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
 | ОШ (КЧС и ОПБ объекта) | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 
 | ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования) | 7 | 1 |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
Всего за КЧС и ОПБ субъекта: |  | 34 | 4 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ДДС субъекта Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ЕДДС муниципального образования | 1 | - |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
Всего за ЕДДС: |  | 1 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Подстанция №9 Симферопольской станции медицинской помощи | 27 | 9 |  |  | Ч+0..02 | Ч+0..30 | «служебный регламент» |  |  |  |  | 
 | ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» | 27 | 9 |  |  | Ч+0..02 | Ч+0..30 | «служебный регламент» |  |  |  |  | 
 | Отдел МВД России по Бахчисарайскому району | 60 | 12 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Куйбышевская участковая больница (36554) 6-35-73 | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | БРЭС ГУП РК «Крымэнерго» | 3 | 13 |  |  | Ч+0..10 | Ч+0..30 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Бахчисарайское УЭГХ | 3 | 12 |  |  | Ч+0..10 | Ч+0..30 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Вилинская участковая больница (36554) 4-29-25 | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Почтовская участковая больница | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
Всего за СиС |  | 132 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Другие министерства и ведомства (организации), не имеющие функциональных подсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Прокуратура* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | ФСБ* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | Следственный комитет* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | Итого за министерства и ведомства, не имеющие функциональных подсистем | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО за РСЧС | 331 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
п. 4.2.

## Slide 32
Раздел № 5
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА СИСТЕМАХ ЖКХ ОБЪЕКТА
Notes: 32

## Slide 33
33
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Схема расстановки сил и средств при ликвидации последствий ЧС)
п. 5.1.

## Slide 34
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
№ п/п | Наименование |  |  | Привлечение в соответствии с планами применения |  |  | Привлекалось фактически |  |  | Нормативное время |  | Нормативный документ |  | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  |  |  | л/с | тех. |  | л/с |  | тех. | убытия | прибытия |  |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
Функциональные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МЧС Росии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РК» |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | ОГ регионального центра |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
3 | ОГ ГУ МЧС России по РК |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | Ч+0,30 | Ч+2.0 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 09.11.2015 г. № 588 |  |  |  |  |  | 
4 | ОШ ГУ МЧС России по РК |  |  | 14 |  | 2 |  |  |  | Ч+0.30 | Ч+2.00 | Приказ ГУ МЧС России по РК от 14.04.2014 г. № 17 |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  | 27 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Психологическая служба (оперативная группа психологов) |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | Ч+2.00 | Ч+3.30 |  | Приказ ГУ МЧС России по РК от 20.09.2011 г. № 525 |  |  |  |  | 
6 | Аэромобильная группировка СРФ |  |  | 100 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Подразделения ФПС СРФ : 7 ПСЧ ФГКУ «1 ПСО ФПС по Республике Крым» |  |  | 9 |  | 4 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
8 | Подразделения ППС СРФ : Крымская Республиканская аварийно-спасательная служба «КрымСпас» ПЧ-106 п. Почтовое ГКУ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-112 с. Красный Мак ГКУ ПЧ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-125 с. Вилино ГКУ ПЧ РК» Пожарная охрана РК» ПЧ-126 п. Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана РК» |  |  | 30 |  | 11 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
9 | Подразделения ГИМС СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Подразделения ВГСЧ СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Подразделения ЦЭПП СРФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | СВФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | Авиационные подразделения |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  | Ч+0.01 | Ч+0.10 (город) Ч+0.20 (село) |  | 123-ФЗ «Технический регл. о треб. пож. безопасности» |  |  |  |  | 
14 | ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  | 161 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
п. 5.2.

## Slide 35
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ ВСМК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ответственный дежурный ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ответственный дежурный тер.фонда ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минздрава России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Бригада специализированной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Мобильный медицинский отряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Комплексная хирургическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Инфекционная бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Психотерапевтическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Токсико-терапевтическая бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого за Минздрав России: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минкомсвязь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минсвязи России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за силы и средства ликвидации ЧС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Минтранс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за ОПУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Территориальные органы Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Всего за территориальные органы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС Минтранса России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
п. 5.2.

## Slide 36
Электронный паспорт социально-значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия»
(Ведомость привлечения сил и средств, для ликвидации последствий ЧС)
№ п/п | Наименование | Привлечение в соответствии с планами применения |  | Привлекалось фактически |  | Нормативное время |  | Нормативный документ | Время показателей |  |  | Расстояние до места ЧС | Недостатки в реагировании
 |  | л/с | тех. | л/с | тех. | убытия | прибытия |  | получение информации | время убытия | время прибытия |  | 
Территориальные подсистемы РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Координационные органы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | КЧС и ОПБ субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта РФ | 24 | 2 |  |  | - | Ч+1 | Постановление Администрации Бахчисарайского района Республики Крым от 30.10.2017 № 604 |  |  |  |  | 
 | ОГ КЧС и ОПБ муниципального образования | 3 | 1 |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
 | ОШ (КЧС и ОПБ объекта) | - | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 
 | ОШ (КЧС и ОПБ муниципального образования) | 7 | 1 |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
Всего за КЧС и ОПБ субъекта: |  | 34 | 4 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 
Органы повседневного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ДДС субъекта Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ЕДДС муниципального образования | 1 | - |  |  | - | Ч+1 |  |  |  |  |  | 
Всего за ЕДДС: |  | 1 | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 
Силы и средства ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Подстанция №9 Симферопольской станции медицинской помощи | 27 | 9 |  |  | Ч+0..02 | Ч+0..30 | «служебный регламент» |  |  |  |  | 
 | ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» | 27 | 9 |  |  | Ч+0..02 | Ч+0..30 | «служебный регламент» |  |  |  |  | 
 | Отдел МВД России по Бахчисарайскому району | 60 | 12 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Куйбышевская участковая больница (36554) 6-35-73 | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | БРЭС ГУП РК «Крымэнерго» | 3 | 13 |  |  | Ч+0..10 | Ч+0..30 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Бахчисарайское УЭГХ | 3 | 12 |  |  | Ч+0..10 | Ч+0..30 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Вилинская участковая больница (36554) 4-29-25 | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
 | Почтовская участковая больница | 4 | 1 |  |  | Ч+0..05 | Ч+0..20 | Постановление Администрации Бахчисарайского района № 193 от 05.05.15 |  |  |  |  | 
Всего за СиС |  | 132 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Другие министерства и ведомства (организации), не имеющие функциональных подсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Прокуратура* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | ФСБ* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | Следственный комитет* | 1 | 1 |  |  | Ч+1 | Ч+2 |  |  |  |  |  | 
 | Итого за министерства и ведомства, не имеющие функциональных подсистем | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ИТОГО за РСЧС | 331 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
п. 5.2.

## Slide 37
Раздел № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Notes: 37

## Slide 38
Электронный паспорт социально значимого объекта
МБОУ УВК «Школьная академия
г. Бахчисарай, Мира, д. 1
(декларация пожарной безопасности)
№ п/п | Наименование раздела
1 | 2
I. | Оценка пожарного риска (1), обеспеченного на объекте защиты Расчет риска не проводился.
 | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе
 | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые
 | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и
 | организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 0, 00 рублей
 | ( Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки
 | возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов
 | страхования (2))
III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты Объект защиты был введен в эксплуатацию в 1980 г.
 | (В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о На объекте выполняются следующие требования:
 | технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности
 | для конкретного объекта защиты)
Настоящую декларацию разработал
Заместитель директора по безопасности Художилов А.Ю. _________________
(Должность, фамилия, инициалы) (Подпись)
«___» ________________20___г.
М.П.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая декларация составлена в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение учебно-воспитательный комплекс «Школьная академия» города Бахчисарай Республики Крым __________________________________________________________________________________________________
(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 91 №000042548. 1159102042362 от 28.01.15г.
Идентификационный номер налогоплательщика 91 №000042549. 9104004574 от 28.01.15г.
Место нахождения объекта защиты Республика Крым г. Бахчисарай ул. Мира 1._______________________
(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 298404 Республика Крым г. Бахчисарай ул. Мира 1,
e-mail: school-4-bah@yandex.ru тел +7 (36554)4-08-91
п.6.