## № 02-01-01 Аленький цветочек -
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П" | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П" | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 91. Республика Крым | [10 empty] | 91. Республика Крым | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Крым | [10 empty] | Республика Крым | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Крым
(наименование стройки)
Советский район, Село Заветное, улица Октябррьская 44 | [29 empty] | Советский район, Село Заветное, улица Октябррьская 44
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Монтажные работы | [30 empty] | Монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [29 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1833 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 386.84 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1174.89 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.57 | тыс.руб.
| оборудования |  | 658.11 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 762.21 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.22 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ОС | [32 empty] | Раздел 1. ОС
1 | ГЭСНм10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | [31 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.3; 12: 1778.3 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 3.3; 10: 538.88; 12: 1778.3 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 54.38 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0012 |  | 0.0012 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 0.51 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.59; 12: 0.45 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 38.73 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 0.12 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 14.57 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1832.68 | [22 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 35.57 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1778.3 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1600.47 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 818.02 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4286.74; 12: 4286.74 | [25 empty] | Всего по позиции
1.1 О | Прайс-лист | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 42981 |  | 42981 | [19 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 42981 | [25 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Световые настенные указатели
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.7856; 12: 423.34 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 7: 0.7856; 10: 538.88; 12: 423.34 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4.88 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.004; 12: 2.46 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 1729.75; 12: 3.46 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 703.21; 12: 1.41 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 711.45; 12: 1.42 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.002; 10: 523.49; 12: 1.05 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 20.25 | [20 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 17.5 |  | 0.175 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 1.02 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 4.08 |  | 0.0408 | 41.71 | 1.32 | 55.06 |  | 2.25 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 |  |  |  | т | 0.00153 |  | 1.53e-05 | 948687.13 | 1.17 | 1109963.94 |  | 16.98 | [21 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 450.93 | [22 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.47 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 425.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 413.03 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 217.16 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 108959; 12: 1089.59 | [25 empty] | Всего по позиции
2.1 О | Прайс-лист | Светильник аварийного освещения KL-30 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 950 |  | 950 | [19 empty] | Светильник аварийного освещения KL-30
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 950 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-001-05 | Приборы ПС на: 1 луч | [31 empty] | Приборы ПС на: 1 луч | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.8; 12: 954.56 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.8; 10: 530.31; 12: 954.56 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 69.94 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 0.69 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.59; 12: 0.45 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 38.73 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.00015 |  | 0.00015 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 0.92 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 29.15 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1024.5 | [22 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 19.09 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 954.56 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 859.1 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 439.1 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2341.79; 12: 2341.79 | [25 empty] | Всего по позиции
3.1 О | Прайс-лист | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21132 |  | 21132 | [19 empty] | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21132 | [25 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [31 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.3; 12: 5595.16 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 7: 9.3; 10: 601.63; 12: 5595.16 | [21 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 733.14 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.4; 12: 240.64 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4; 10: 1832.84; 12: 733.14 | [21 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.4; 10: 601.61; 12: 240.64 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 569.84 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 4.29 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 4.21 |  | 4.21 | 2.27 | 1.54 | 3.5 |  | 14.74 | [21 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.3 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 62.98 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 129.11 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0003 |  | 0.0003 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 1.85 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.2.02.08-0001 | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 1050091.7 | 1.26 | 1323115.54 |  | 132.31 | [21 empty] | Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.06 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 87.44 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 47961.85 | 1.92 | 92086.75 |  | 1.84 | [21 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 5.95 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.2.10.03-0020 | Наконечники кабельные медные П 2,5-4 |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 840.04 | 1.23 | 1033.25 |  | 103.33 | [21 empty] | Наконечники кабельные медные П 2,5-4
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 232.2 | 1.41 | 327.4 |  | 6.55 | [21 empty] | Скрепы фигурные СкФ-10
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.08 |  | 0.08 | 189.97 | 1.28 | 243.16 |  | 19.45 | [21 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.001 | [27 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7138.78 | [22 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 111.9 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5835.8 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 5252.22 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2684.47 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15187.37; 12: 15187.37 | [25 empty] | Всего по позиции
4.1 О | Прайс-лист | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4575 |  | 4575 | [19 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4575 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.24; 12: 4305.73 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24; 10: 522.54; 12: 4305.73 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 660.18 | [20 empty] | М
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  |  | т | 0.0017 |  | 0.0068 | 23278.34 | 1.51 | 35150.29 |  | 239.02 | [21 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  |  | т | 0.00011 |  | 0.00044 | 118612.74 | 1.51 | 179105.24 |  | 78.81 | [21 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  |  | кг | 5.3 |  | 21.2 | 14.81 | 0.97 | 14.37 |  | 304.64 | [21 empty] | Вода дистиллированная
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00012 | 249385 | 1.26 | 314225.1 |  | 37.71 | [21 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4965.91 | [22 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 86.11 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4305.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4176.56 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2195.92 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2856.13; 12: 11424.5 | [25 empty] | Всего по позиции
5.1 О | Прайс-лист | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SF 1207 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1100 |  | 2200 | [19 empty] | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SF 1207
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2200 | [25 empty] | Всего по позиции
5.2 О | Прайс-лист | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SF 1212 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1543 |  | 3086 | [19 empty] | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SF 1212
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3086 | [25 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | [31 empty] | Прибор сигнализирующий емкостной | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.92; 12: 4200.06 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.92; 7: 7.92; 10: 530.31; 12: 4200.06 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 69.31 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.002 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 0.86 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.59; 12: 0.45 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 38.73 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 0.12 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 29.15 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4269.37 | [22 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 84 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4200.06 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3780.05 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1932.03 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10065.45; 12: 10065.45 | [25 empty] | Всего по позиции
6.1 О | Прайс-лист | Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО-100 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 64775 |  | 64775 | [19 empty] | Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО-100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 64775 | [25 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 115; 6: 1; 7: 115 | [19 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 193.2; 12: 100954.73 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 193.2; 10: 522.54; 12: 100954.73 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 5482.54 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0005 |  | 0.0575 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 24.67 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 9.568; 10: 6.59; 12: 63.05 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.025 |  | 2.875 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 3711.86 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.00115 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 7.08 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 1.15 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 1675.88 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 106437.27 | [22 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2019.09 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 100954.73 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 90859.26 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 46439.18 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2137; 12: 245754.8 | [25 empty] | Всего по позиции
7.1 О | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 |  |  |  | шт | 102 | 1 | 102 |  |  | 1552 |  | 158304 | [19 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 158304 | [25 empty] | Всего по позиции
7.2 О | Прайс-лист | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 |  |  | 1943 |  | 25259 | [19 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25259 | [25 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [19 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33.6; 12: 17557.34 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 33.6; 10: 522.54; 12: 17557.34 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 906.83 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.0002 |  | 0.008 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 3.43 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.004 | 110308.96 | 1.32 | 145607.83 |  | 582.43 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.08 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 116.58 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.4 | 303.48 | 1.57 | 476.46 |  | 190.58 | [21 empty] | Клей, марка 88-СА
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  | кг | 0.00142 |  | 0.0568 | 189.97 | 1.28 | 243.16 |  | 13.81 | [21 empty] | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18464.17 | [22 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 351.15 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17557.34 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 15801.61 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 8076.38 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1067.33; 12: 42693.31 | [25 empty] | Всего по позиции
8.1 О | Прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 |  |  |  | шт | 40 | 1 | 40 |  |  | 1613 |  | 64520 | [19 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 64520 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [19 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18; 12: 9985.5 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 7: 18; 10: 554.75; 12: 9985.5 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,4
| 4 | М |  |  |  | 12: 814.55 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.015 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 6.44 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 1.014; 10: 6.59; 12: 6.68 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.45 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 580.99 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0003 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 1.85 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.15 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 218.59 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10800.05 | [22 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 199.71 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9985.5 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 8986.95 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 4593.33 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1638.67; 12: 24580.04 | [25 empty] | Всего по позиции
9.1 О | Прайс-лист | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 681 |  | 10215 | [19 empty] | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10215 | [25 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [19 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 60; 12: 27672 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 60; 10: 461.2; 12: 27672 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 4 | М |  |  |  | 12: 3108.71 | [20 empty] | М
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 3.16 |  | 94.8 | 2.27 | 1.54 | 3.5 |  | 331.8 | [21 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 0.15 | 14395.23 | 1.23 | 17706.13 |  | 2655.92 | [21 empty] | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.33 | 260.03 | 1.41 | 366.64 |  | 120.99 | [21 empty] | Глухари
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30780.71 | [22 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 553.44 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27672 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 26288.4 | [24 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 14666.16 | [24 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2409.62; 12: 72288.71 | [25 empty] | Всего по позиции
10.1 О | Прайс-лист | Громкоговоритель настенный АС-4-2 |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 2362 |  | 70860 | [19 empty] | Громкоговоритель настенный АС-4-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70860 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 7.1; 6: 1; 7: 7.1 | [19 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 115.659; 12: 59522.75 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 115.659; 10: 514.64; 12: 59522.75 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.71 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.071; 12: 33.01 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.071 | 37.32 | 1.4 | 52.25 |  | 3.71 | [21 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.071; 10: 464.9; 12: 33.01 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 1726.25 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 46.6214; 10: 6.59; 12: 307.24 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 1.42 | 261.09 | 1.32 | 344.64 |  | 489.39 | [21 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0071 | 99190.96 | 1.32 | 130932.07 |  | 929.62 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 61285.72 | [22 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1190.46 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 59555.76 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 57769.09 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 30373.44 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21213.9; 12: 150618.71 | [25 empty] | Всего по позиции
11.1 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  | 100 м | 7 | 1 | 7 | 3891.19 | 1.36 | 5292.02 |  | 37044.14 | [19 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 37044.14 | [25 empty] | Всего по позиции
11.2 | ФСБЦ-20.2.05.04-0061 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм |  |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 7089.87 | 1.36 | 9642.22 |  | 964.22 | [19 empty] | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 964.22 | [25 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.15; 6: 1; 7: 8.15 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 80.848; 12: 40082.82 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 80.848; 10: 495.78; 12: 40082.82 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4266.49 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.26; 12: 1999.52 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 1.63; 10: 1729.75; 12: 2819.49 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.63; 10: 703.21; 12: 1146.23 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.4; 7: 19.56; 10: 2.84; 12: 55.55 | [21 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  | маш.-ч | 2.4 |  | 19.56 | 8.84 | 1.34 | 11.85 |  | 231.79 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 1.63; 10: 711.45; 12: 1159.66 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 1.63; 10: 523.49; 12: 853.29 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 6248.37 | [20 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 0.7824 | 37.71 | 1.54 | 58.07 |  | 45.43 | [21 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 4.075 | 931.11 | 1.62 | 1508.4 |  | 6146.73 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.000489 | 82698.14 | 1.39 | 114950.41 |  | 56.21 | [21 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 52597.2 | [22 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 801.66 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42082.34 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 40819.87 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 21461.99 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14193.95; 12: 115680.72 | [25 empty] | Всего по позиции
12.1 | Прайс-лист | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х0,5 |  |  |  | м | 204 | 1 | 204 |  |  | 35 |  | 7140 | [19 empty] | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7140 | [25 empty] | Всего по позиции
12.2 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВгнг (А) FRLSLtx 3x1,5 |  |  |  | м | 15.3 | 1 | 15.3 |  |  | 190 |  | 2907 | [19 empty] | Кабель силовой ВВгнг (А) FRLSLtx 3x1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2907 | [25 empty] | Всего по позиции
12.3 | Прайс-лист | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х1 |  |  |  | м | 612 | 1 | 612 |  |  | 42 |  | 25704 | [19 empty] | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25704 | [25 empty] | Всего по позиции
12.4 | Прайс-лист | Мотнтажный комплект |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 |  |  | 50000 |  | 50000 | [19 empty] | Мотнтажный комплект
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 50000 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 121.6; 12: 58618.5 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 121.6; 10: 482.06; 12: 58618.5 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 12: 1314.6 | [20 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 5.3376; 7: 42.7008; 10: 6.59; 12: 281.4 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 14 | 52.34 | 1.41 | 73.8 |  | 1033.2 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59933.1 | [22 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1172.37 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 58618.5 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 56859.95 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 29895.44 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18482.61; 12: 147860.86 | [25 empty] | Всего по позиции
13.1 | ФСБЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 816 | 1 | 816 | 12.1 | 1.04 | 12.58 |  | 10265.28 | [19 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10265.28 | [25 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 35.92; 12: 17808.42 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 35.92; 10: 495.78; 12: 17808.42 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 195.3 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.16; 12: 98.14 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 1729.75; 12: 138.38 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 703.21; 12: 56.26 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 711.45; 12: 56.92 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.08; 10: 523.49; 12: 41.88 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1251.1 | [20 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 106.64 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 619.58 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00043 |  | 0.00344 | 43821.53 | 1.41 | 61788.36 |  | 212.55 | [21 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.16 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 19.17 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.4 | 412.93 | 1.23 | 507.9 |  | 203.16 | [21 empty] | Гильзы кабельные медные 2,5 мм
| 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0976 | 1481.45 | 1.36 | 2014.77 |  | 196.64 | [21 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19352.96 | [22 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 356.17 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17906.56 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17369.36 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9132.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5776.36; 12: 46210.84 | [25 empty] | Всего по позиции
14.1 | Прайс-лист | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х0,5 |  |  |  | м | 816 | 1 | 816 |  |  | 35 |  | 28560 | [19 empty] | Кабель пожарный КПСнг (А) FRLSLtx 1х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 28560 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-07-001-02 | Антенна Г-образная |  |  |  | 4: антенна; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Антенна Г-образная
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.1; 12: 8973.62 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.1; 7: 18.1; 10: 495.78; 12: 8973.62 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 16487.3 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.67 |  | 0.67 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 140.65 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 110308.96 | 1.32 | 145607.83 |  | 1.46 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 89.75 | 1.63 | 146.29 |  | 14.63 | [21 empty] | Пластины резиновые рулонная вулканизированная
| 08.2.02.14-0001 | Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм |  |  |  | 10 м | 2.2 |  | 2.2 | 502.86 | 1.03 | 517.95 |  | 1139.49 | [21 empty] | Канат одинарной свивки ТК, конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 6,1 мм
| 08.3.03.02-0009 | Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм |  |  |  | т | 0.0025 |  | 0.0025 | 582607.53 | 1.03 | 600085.76 |  | 1500.21 | [21 empty] | Проволока биметаллическая БСМ-1, диаметр 4,0-6,0 мм
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.02 |  | 0.02 | 5764.42 | 2.12 | 12220.57 |  | 244.41 | [21 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.01 | 1031.73 | 1.28 | 1320.61 |  | 13.21 | [21 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
| 20.2.08.06-0011 | Ролик стальной подвесной, грузоподъемность 0,5 т, диаметр каната 18 мм, диаметр ролика 120 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 2685.12 | 1.41 | 3786.02 |  | 3786.02 | [21 empty] | Ролик стальной подвесной, грузоподъемность 0,5 т, диаметр каната 18 мм, диаметр ролика 120 мм
| 20.2.08.07-0012 | Скоба крепления троса КС-162 |  |  |  | шт | 4 |  | 4 | 266.71 | 1.41 | 376.06 |  | 1504.24 | [21 empty] | Скоба крепления троса КС-162
| 21.2.02.01-0025 | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 |  |  |  | 1000 м | 0.045 |  | 0.045 | 97200.68 | 1.17 | 113724.8 |  | 5117.62 | [21 empty] | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2
| 22.2.01.04-0017 | Изоляторы линейные штыревые ТФ-20 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 7: 0.01; 10: 8048.74; 12: 80.49 | [21 empty] | Изоляторы линейные штыревые ТФ-20
| 22.2.01.06-0011 | Изолятор такелажный ИТО-20 У1 |  |  |  | шт | 6 |  | 6 | 29 | 1.56 | 45.24 |  | 271.44 | [21 empty] | Изолятор такелажный ИТО-20 У1
| 22.2.02.14-0022 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 152088.12 | 1.03 | 156650.76 |  | 15.67 | [21 empty] | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм
| 22.2.02.18-0003 | Траверса деревянная пропитанная, длина 550 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 237.25 | 1.42 | 336.9 |  | 336.9 | [21 empty] | Траверса деревянная пропитанная, длина 550 мм
| 22.2.02.18-0004 | Траверса одноштыревая пропитанная, оснащенная, длина 1250+550 мм (сосновый брус сечением 100х80 мм, пропитана антисептиком, оснащена штырем и хомутом) |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 775.59 | 1.42 | 1101.34 |  | 1101.34 | [21 empty] | Траверса одноштыревая пропитанная, оснащенная, длина 1250+550 мм (сосновый брус сечением 100х80 мм, пропитана антисептиком, оснащена штырем и хомутом)
| 22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 3 |  | 3 | 179.64 | 1.41 | 253.29 |  | 759.87 | [21 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
| 25.2.01.06-0032 | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 |  |  |  | шт | 2 |  | 2 | 75.25 | 1.41 | 106.1 |  | 212.2 | [21 empty] | Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2
| 25.2.01.11-0005 | Коуши для медных проводов КС-063 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.12 | 1676.47 | 1.23 | 2062.06 |  | 247.45 | [21 empty] | Коуши для медных проводов КС-063
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25460.92 | [22 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 179.47 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8973.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.4-1 | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 8435.2 | [24 empty] | НР Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
| Пр/774-051.4 | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 4038.13 | [24 empty] | СП Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38113.72; 12: 38113.72 | [25 empty] | Всего по позиции
15.1 | Прайс-лист | Выносная антенна с кронштейном ANLI A-100MU |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4500 |  | 4500 | [19 empty] | Выносная антенна с кронштейном ANLI A-100MU
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4500 | [25 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Грозозащита для воздушных абонентских линий
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3; 12: 1567.62 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 3; 10: 522.54; 12: 1567.62 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 445.31 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 4.29 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 675.01 | 1.54 | 1039.52 |  | 10.4 | [21 empty] | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.1 |  | 0.1 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 129.11 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  |  |  | 10 шт | 1 |  | 1 | 46.93 | 1.41 | 66.17 |  | 66.17 | [21 empty] | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 1e-05 | 99190.96 | 1.32 | 130932.07 |  | 1.31 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 0.62 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.04-0043 | Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 88783.86 | 1.03 | 91447.38 |  | 91.45 | [21 empty] | Проволока черная, диаметр 1,0-1,1 мм
| 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.001 | 91285 | 0.95 | 86720.75 |  | 86.72 | [21 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 29.15 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  | м3 | 0.001 |  | 0.001 | 7555 | 2.12 | 16016.6 |  | 16.02 | [21 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III
| 11.3.03.15-0031 | Подрозетники под РПВ-1 |  |  |  | 100 шт | 0.01 |  | 0.01 | 565.89 | 1.43 | 809.22 |  | 8.09 | [21 empty] | Подрозетники под РПВ-1
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 1.98 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
Н | 999-0005 | Масса |  |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.001 | [27 empty] | Масса
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2012.93 | [22 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.35 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1567.62 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1410.86 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 721.11 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4176.25; 12: 4176.25 | [25 empty] | Всего по позиции
16.1 | Прайс-лист | Грозоразрядник OPEK LP-350A |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1500 |  | 1500 | [19 empty] | Грозоразрядник OPEK LP-350A
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1500 | [25 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [19 empty] | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.8; 12: 3597.36 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39; 7: 7.8; 10: 461.2; 12: 3597.36 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 586.51 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.32; 12: 192.52 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.6; 7: 0.32; 10: 1832.84; 12: 586.51 | [21 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 0.32; 10: 601.61; 12: 192.52 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 4 | М |  |  |  | 12: 337.17 | [20 empty] | М
| 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  |  | т | 0.00139 |  | 0.000278 | 110308.96 | 1.32 | 145607.83 |  | 40.48 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 0.0033 |  | 0.00066 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 4.07 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  | т | 0.00036 |  | 7.2e-05 | 88783.86 | 1.03 | 91447.38 |  | 6.58 | [21 empty] | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
| 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  |  | 100 шт | 3.12 |  | 0.624 | 325.1 | 1.41 | 458.39 |  | 286.04 | [21 empty] | Скрепы фигурные СкФ-30
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4713.56 | [22 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 71.95 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3789.88 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3410.89 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1743.34 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49698.7; 12: 9939.74 | [25 empty] | Всего по позиции
17.1 | Прайс-лист | Коаксиальный кабель RG-213U 50 ОМ |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 39 |  | 780 | [19 empty] | Коаксиальный кабель RG-213U 50 ОМ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 780 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.68; 12: 1379.24 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 2.68; 10: 514.64; 12: 1379.24 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6.76 | [20 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 0.216; 10: 31.29; 12: 6.76 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 619.17 | [20 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 150.04 | 1.7 | 255.07 |  | 3.06 | [21 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 187.38 | 0.99 | 185.51 |  | 0.37 | [21 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.0416; 10: 6.59; 12: 0.27 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 2 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 11.62 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.14 | 155.63 | 1.06 | 164.97 |  | 23.1 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.098 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 20.57 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.028 | 41.71 | 1.32 | 55.06 |  | 1.54 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.002 | 395.65 | 1.51 | 597.43 |  | 1.19 | [21 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.002 | 105278.81 | 1.33 | 140020.82 |  | 280.04 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.072 | 79.88 | 1.5 | 119.82 |  | 8.63 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.012 | 157.44 | 1.26 | 198.37 |  | 2.38 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.2 | 944.69 | 1.41 | 1332.01 |  | 266.4 | [21 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2005.17 | [22 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 27.58 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1379.24 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1337.86 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 703.41 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2037.01; 12: 4074.02 | [25 empty] | Всего по позиции
18.1 | Прайс-лист | Корпус пластиковый КМПн 1/2 IP20 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 250 |  | 500 | [19 empty] | Корпус пластиковый КМПн 1/2 IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 500 | [25 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 12: 1110.09 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06; 10: 538.88; 12: 1110.09 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 12: 8.4 | [20 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 174.93 | 1.2 | 209.92 |  | 8.4 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1118.49 | [22 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 22.2 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1110.09 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1076.79 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 566.15 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1391.82; 12: 2783.63 | [25 empty] | Всего по позиции
19.1 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1057 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 130.47 | 1.17 | 152.65 |  | 305.3 | [19 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика B
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 305.3 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 30; 6: 1; 7: 30 | [19 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15; 12: 7954.65 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 15; 10: 530.31; 12: 7954.65 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 75.48 | [20 empty] | М
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.0003 | 99190.96 | 1.32 | 130932.07 |  | 39.28 | [21 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  | т | 5e-05 |  | 0.0015 | 4338.27 | 1.42 | 6160.34 |  | 9.24 | [21 empty] | Гипс строительный Г-3
| 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  | т | 1e-05 |  | 0.0003 | 87245.7 | 1.03 | 89863.07 |  | 26.96 | [21 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8030.13 | [22 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 159.09 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7954.65 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 7159.19 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3659.14 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 633.59; 12: 19007.55 | [25 empty] | Всего по позиции
20.1 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 98.59 | 0.94 | 92.67 |  | 2780.1 | [19 empty] | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2780.1 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 23.4; 12: 12798.4 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 23.4; 10: 546.94; 12: 12798.4 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М |  |  |  | 12: 404.43 | [20 empty] | М
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 284.15 | 1.51 | 429.07 |  | 8.58 | [21 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0832; 7: 0.1664; 10: 6.59; 12: 1.1 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.08 | 978.09 | 1.32 | 1291.08 |  | 103.29 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 291.46 | [21 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13202.83 | [22 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 255.97 | [23 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12798.4 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 11518.56 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 5887.26 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15432.31; 12: 30864.62 | [25 empty] | Всего по позиции
21.1 О | Прайс-лист | Обьектовая Станция |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 140000 |  | 140000 | [19 empty] | Обьектовая Станция
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 140000 | [25 empty] | Всего по позиции
21.2 О | Прайс-лист | Устройство связи системы с ПЦН Тандем IP-И исп.2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 48950 |  | 48950 | [19 empty] | Устройство связи системы с ПЦН Тандем IP-И исп.2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48950 | [25 empty] | Всего по позиции
21.3 | Прайс-лист | Разьемы к объектовой станции |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 800 |  | 3200 | [19 empty] | Разьемы к объектовой станции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3200 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ОС : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 ОС :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 619458.92 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 386840.19 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5796.79 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2566.29 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 224255.65 | [29 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1174887.7 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 386840.19 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5796.79 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2566.29 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 224255.65 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 365185.27 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 190243.51 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 658112.3 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 657807 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 305.3 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 389406.48 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 365185.27 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 190243.51 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ОС |  |  |  | 12: 1833000 | [30 empty] | Всего по разделу 1 ОС
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 762,2126 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,215 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 619458.92 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 386840.19 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5796.79 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2566.29 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 224255.65 | [33 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 1174887.7 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 386840.19 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5796.79 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2566.29 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 224255.65 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 365185.27 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 190243.51 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 658112.3 | [33 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 657807 | [33 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 305.3 | [33 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 1833000 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 389406.48 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 365185.27 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 190243.51 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1833000 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 762,2126 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,215 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Инженер-сметчик |  |  |  | 5: Осипова О.Е.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Генеральный директор ООО "ВИКАМ" |  |  |  | 5: Швидченко Е.Ю.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.