МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 60 "ЗАЙЧИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя)

ПРИКАЗ

30.04.2025 г.                                                                                                                          № 57-ОД

г. Симферополь

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя

к отопительному периоду 2025/2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», поручением Председателя Совета министров Республики Крым                                  Ю.М. Гоцанюка от 21.03.2025 № 1/01-60/1182, а также приказом МКУ Департамент образования администрации г. Симферополя Республики Крым от 25.04.2025 №318 «О подготовке образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ Департамент образования администрации г. Симферополя, к отопительному сезону 2025-2026 годов, с целью обеспечения подготовительной работы  МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025/2026 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему приказу.

- Старшему воспитателю Максимовой Ольге Петровне опубликовать План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. на официальном сайте детского сада.

- Назначить ответственным за выполнение утвержденного Плана мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя к отопительному периоду 2025-2026 гг. Логвину Ольгу Сергеевну, заведующего хозяйством.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №60

«Зайчик» г. Симферополя                                                            ______Н.А. Ступаченко

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 60 «Зайчик» г. Симферополя

____________ Н.А. Ступаченко

Приказ №57-ОД от «30» января 2025 г.

План мероприятий по подготовке МБДОУ №60 «Зайчик» г. Симферополя

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| № | Перечень мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | апрель 2025г. |
|  | Утверждение должностных инструкций персонала, эксплуатирующего и обслуживающего тепловые энергоустановки | апрель 2025г. |
|  | Проведение весеннего осмотра систем теплопотребления, холодного водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения с занесением в журнал регистрации результатов общих осмотров с составлением акта осмотра | апрель 2025г. |
|  | Обучение лиц ответственных за эксплуатацию теплоустановок | апрель-июнь 2025 г. |
|  | Закрытие системы отопления | май 2025 г. |
|  | Подготовка и проведение промывки и гидравлических испытаний системы отопления на прочность и плотность | май-июнь 2025 г. |
|  | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом | июль 2025 г. |
|  | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | август 2025 г. |
|  | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Акт готовности к отопительному периоду и Паспорт готовности системы теплоснабжения потребителя, (отопление, ГВС, вентиляция) к отопительному сезону 2025-2026 гг.) | август 2025 г. |
|  | Подготовка системы отопления к началу отопительного периода 2025-2026 гг. | сентябрь 2025 г. |
|  | Запуск системы отопления: - равномерный прогрев всех отопительных приборов; - залив верхних точек системы отопления; - проверка давления в системе отопления (давление не должно превышать допустимую норму для отопительных приборов); - проверка коэффициента на элеваторном узле (не менее расчетного); - проверка температуры нагрева отопительных приборов (максимальная температура должна соответствовать назначению отапливаемого помещения, не ниже 18°С); - осмотр запорной арматуры; - удаление воздуха из системы отопления; - проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии; - проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте. | сентябрь 2025 г. |