

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Пешеходный маршрут дом – ДОУ, подвоз детей из села Тополёвка (на личном транспорте)*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *150м*

3.2.2 время движения (пешком) *2* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да,* нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет (неровное покрытие дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | *ДУ, ВНД* |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | *ВНД* |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | *ВНД* |
| 4 | с нарушениями зрения | *ДУ* |
| 5 | с нарушениями слуха | *ДУ* |
| 6 | с нарушениями умственного развития | *ДУ* |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *ВНД-В* | *1.1.1-1.3* | *1.1.1-1.3* |
| 2 | Вход (входы) в здание (основной) | *ВНД-И (к,о),ДУ-И(г,у,с)* | *2.1.1-2.5.1* | *2.1.1-2.5.1* |
| 2.1 | Вход (выходы) в здание | *ВНД-В* | *2.1.2-2.5.2* | *2.1.2-2.5.2* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *ВНД-В* | *3.1.1-3.6.1* | *3.1.1-3.6.1* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма и | *ДЧ-И(с,г,у)*  *ВНД-И(к,о)* | *4.1.1-4.1.2* | *4.1.1-4.1.2* |
| зальная форма обслуживания | *ДЧ-И(с,г,у)*  *ВНД-И(к,о)* | *4.2* | *4.2* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *ДЧ-И(г,у,с)*  *ВНД-И(к,о)* | *6.1.1-6.3.6* | *6.1.1-6.3.6* |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | *ВНД-В* | *7.1* | *7.1* |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | *ВНД-В* | *-* | *-* |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**:

*Объект признан* ***временно недоступным для всех категорий инвалидов.***

*Для решения вопросов доступности* ***для всех категорий инвалидов*** *в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями*** *необходимо оборудовать в ДОУ кнопками вызова персонала.*

***Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата*** *требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.*

***Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха*** *необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.*

***Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,*** *требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также на 1ом этаже в левом крыле здания обустройство всех функциональных помещений. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.*

***Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения*** *на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.*

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 2 | Вход (входы) в здание | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | *не в ведении*  *собственника* |
| 8. | Все зоны и участки | *Орг, ТСР, тек.ремонт* |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *\_2020-2021\_ год*

в рамках исполнения: *\_\_ государственная программа развития образования в Республике Крым \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

*\_\_\_\_\_\_\_\_ДЧ-И (г,у,с), ДУ-И (к,о)\_\_\_\_\_\_\_*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

*\_\_\_\_\_\_\_\_ДП-И (г,у,с), ДЧ-И (к,о)\_\_\_\_\_\_\_*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации\_\_\_\_[*www.zhit-vmeste.ru\_*](http://www.zhit-vmeste.ru_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_*

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на *2* л.

2. Входа (входов) в здание на *4* л.

3. Путей движения внутри здания на *3* л.

4. Зоны целевого назначения объекта на *4* л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на *2* л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на *2* л.

Результаты фотофиксации на объекте на *13* л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на *2* л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы \_*заведующий Нагоева И. В.* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы \_*делопроизводитель\_Мидловец Г. В. \_\_\_\_\_\_\_*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

*заведующий хозяйством Кутафина О.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_*воспитатель*\_*Глазунова А. В.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов *председатель Белогорского МОВОС* *Марущенко С. В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1.1-1.1.2 | 1.1.1-1.1.2 | - отсутствует информация об ОСИ;  - не функционирует калитка на входе | Все | - установить информацию на входе;  - заменить входные калитки | Орг, ТР,  ТСР, КР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1.2.1-1.2.6 | 1.2.1-1.2.6 | - неровная поверхность;  - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН;  - отсутствует освещение;  - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; | Все | - ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки;  - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках,  - оборудовать места отдыха для МГН | Орг, ТР,  ТСР, КР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1.3 | 1.3 | -отсутствует пандус;  -отсутствуют поручни;  -ступени не правильной формы. | Все | -ремонт ступеней;  -оборудование их пандусом и поручнями | Орг,  ТР,  ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | -отсутствует | (к) | -установка нормативного пандуса | Орг,  ТР,  ТСР, КР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг, ТР,  ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Оборудовать доступными элементами информации на объекте, отремонтировать лестницу и оборудовать ее по необходимым стандартам | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД-В | 1.1.1-1.3 | 1.1.1-1.3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Организовать беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории организации к зданию .Оборудовать доступными элементами информации на объекте, отремонтировать лестницу и оборудовать ее по необходимым стандартам . Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание № 1 (главный)**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1.1 | 2.1.1 | -несоответствие ступеней стандартам ТСН; | Все | -оборудование лестницы по стандартам для МГН | Орг.,  ТР,  ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | к | -установить пандус | КР  ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.3.1 | 2.3.1 | - отсутствует водосборная решётка, отсутствуют контрастные полосы перед дверью.  - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;  - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН) | Орг, ТР,  ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4.1 | 2.4.1 | -ненормативная,  -отсутствует доводчик | к, о, с | - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой. | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5.1 | 2.5.1 | - глубина не соответствует требованиям, менее - 1,8 м | Все | расширение тамбура | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, ремонт лестницы, расширение тамбура, установка кнопки вызова персонала | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**I Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И(г,у,с)  ВНД-И(к,о) | 2.1.1-2.5.1 | 2.1.1-2.5.1 | - |

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание № 2**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида  (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1.2 | 2.1.2 | -ненормативная | Все | Предлагается комплексное оборудование входа | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - отсутствует | Все | -установка пандуса согласно стандартам ТСН. | Рек,  КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.3.2 | 2.3.2 | - отсутствует водосборная решётка, отсутствуют контрастные полосы перед дверью.  - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства)  - порог на входе – 5 см | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;  - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН)) | Орг,  ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4.2 | 2.4.2 | -ненормативная | к, о, с | - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой. | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5.2 | 2.5.2 | - глубина не соответствует требованиям, менее - 1,8 м | Все | расширение тамбура | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Капитальный ремонт лестницы, расширение тамбура, - установка кнопки вызова персонала. Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ВНД-В | 2.1.2-2.5.2 | 2.1.2-2.5.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |

**Комментарии к заключению:** Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий. Необходим капитальный ремонт лестницы, расширение тамбура, установка кнопки вызова персонала. Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3.1.1-3.1.3 | 3.1.1-3.1.3 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);  - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; | Орг, ТР,  ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3.2.1-3.2.6 | 3.2.1-3.2.6 | -отсутствуют рельефные обозначения этажей; |  | - установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами |  | 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 3.5.1-3.5.19 | 3.5.1-3.5.19 | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствует контрастное со стеной окраска дверного проема; - отсутствует легкоуправляемая с обоих сторон дверь; - отсутствует дублирующие рельефные знаки. | - | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанесение контрастного со стеной окраскии дверного проема; - установка легкоуправляемой с обоих сторон двери | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации | - | - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации | Орг, ТР,  ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Продумать и обозначить наиболее рациональный (короткий или удобный)путь к зоне целевого назначения. Установка поручней вдоль стен на путях движения МГН. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 3.1.1-3.6.1 | 3.1.1-3.6.1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Комментарии к заключению:** Продумать и обозначить наиболее рациональный (короткий или удобный) путь к зоне целевого назначения. Установка нормативных поручней вдоль стен на путях движения МГН. Организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4.1.1-4.1.4  5.1.1-5.1.2 | 4.1.1-4.1.4  5.1.1-5.1.2 | -не выделены места для инвалидов на креслах-колясках;- отсутствует информирующее обозначение помещений | Все | -выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола;  -необходимо установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | Орг, ТР,  ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 4.2 | 4.2 | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха;  - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия;  - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; | к, о, с, г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);  - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;  - выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи, организовать его обслуживание как в столовой, так и в местах проживания (палатах) | Орг, ТР,  ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | -выделить не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения; - Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма | ДЧ-И (с, г, у) ВНД-И (к, о) | 4.1.1-4.1.2  5.1.1-5.1.2 | 4.1.1-4.1.2  5.1.1-5.1.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ДЧ-И (с, г, у) ВНД-И (к, о) | 4.2 | 4.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Комментарии к заключению:** Необходимо установить информирующие обозначения помещений. Выделить не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6.1.1-6.1.2 | 6.1.1-6.1.2 | - оборудование санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала | к,о | - установить кнопку вызова персонала;  -установить выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола | Орг, ТР,  ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 6.2.1-6.2.2 | 6.2.1-6.2.2 | -наличие душевых кабин не соответствующих стандартам | к,о | -оборудовать душевую кабинку по стандартам | Орг, ТР,  ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 6.1.1-6.3.6 | 6.1.1-6.3.6 | -отсутствие рельефной нумерации на шкафах,  - проходы между рядами для шкафов не менее 2,4м. | к,о | -перестановка мебели,  -установка рельефных табличек | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для МГН,  установить кнопку вызова персонала | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у,с) ВНД-И(к,о) | 6.1.1-6.3.6 | 6.1.1-6.3.6 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Комментарии к заключению:** Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для МГН, установить кнопку вызова персонала.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым***

***297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2***

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения  и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 7.1 | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке | Все | Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | Орг, ТР,  ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | с,о,к,у | предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с | предусматреть возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | Состояние доступности  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы)  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В |  | 7.1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

**Комментарии к заключению:** Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Информация должна располагаться на доступном расстоянии для рассмотрения.