3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешеходный маршрут дом – ДОУ, подвоз детей из села Тополёвка (на личном транспорте)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное покрытие дороги)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ, ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД-В | 1.1.1-1.3 | 1.1.1-1.3 |
| 2 | Вход (входы) в здание (основной) | ВНД-И (к,о),ДУ-И(г,у,с) | 2.1.1-2.5.1 | 2.1.1-2.5.1 |
| 2.1 | Вход (выходы) в здание | ВНД-В | 2.1.2-2.5.2 | 2.1.2-2.5.2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В | 3.1.1-3.6.1 | 3.1.1-3.6.1 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма и | ДЧ-И(с,г,у) ВНД-И(к,о) | 4.1.1-4.1.2 | 4.1.1-4.1.2 |
|  | зальная форма обслуживания | ДЧ-И(с,г,у) ВНД-И(к,о) | 4.2 | 4.2 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(г,у,с) ВНД-И(к,о) | 6.1.1-6.3.6 | 6.1.1-6.3.6 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | 7.1 | 7.1 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД-В | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать в ДОУ кнопками вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также на 1ом этаже в левом крыле здания обустройство всех функциональных помещений. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (лестницехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не в ведении собственника |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _2020-2021_ год

в рамках исполнения: __ государственная программа развития образования в Республике Крым ___________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

________ДЧ-И (г,у,с), ДУ-И (к,о)_______

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

________ДП-И (г,у,с), ДЧ-И (к,о)_______

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ___________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ________________________;

4.4.6. другое _____________________________________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _______________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____www.zhit-vmeste.ru______________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 2 л.

2. Входа (входов) в здание					на 4 л.

3. Путей движения внутри здания				на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы         _заведующий Нагоева И. В.                        ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                               (Подпись)

Члены рабочей группы _делопроизводитель_Мидловец Г. В.        	_______

(Должность, Ф.И.О.)	                                (Подпись)

заведующий хозяйством Кутафина О.М.    ____________

(Должность, Ф.И.О.)	                                 (Подпись)

__воспитатель_Глазунова А. В.                  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                 (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов  председатель Белогорского МОВОС Марущенко С. В. _________

(Должность, Ф.И.О.)		                            (Подпись)

________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)		     (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

от «___» _____________ 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1.1-1.1.2 | 1.1.1-1.1.2 | - отсутствует информация об ОСИ; - не функционирует калитка на входе | Все | - установить информацию на входе; - заменить входные калитки | Орг, ТР, ТСР, КР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1.2.1-1.2.6 | 1.2.1-1.2.6 | - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; | Все | - ремонт поверхности покрытия к входам с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, - оборудовать места отдыха для МГН | Орг, ТР, ТСР, КР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1.3 | 1.3 | -отсутствует пандус; -отсутствуют поручни; -ступени не правильной формы. | Все | -ремонт ступеней; -оборудование их пандусом и поручнями | Орг, ТР, ТСР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | -отсутствует | (к) | -установка нормативного пандуса | Орг, ТР, ТСР, КР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не выделены места для транспорта инвалидов | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | Орг, ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Оборудовать доступными элементами информации на объекте, отремонтировать лестницу и оборудовать ее по необходимым стандартам |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД-В | 1.1.1-1.3 | 1.1.1-1.3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории организации к зданию .Оборудовать доступными элементами информации на объекте, отремонтировать лестницу и оборудовать ее по  необходимым стандартам .
                                                                             Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____________ 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 (главный)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1.1 | 2.1.1 | -несоответствие ступеней стандартам ТСН; | Все | -оборудование лестницы по стандартам для МГН | Орг., ТР, ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - | к | -установить пандус | КР ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.3.1 | 2.3.1 | - отсутствует водосборная решётка, отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН) | Орг, ТР, ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4.1 | 2.4.1 | -ненормативная, -отсутствует доводчик | к, о, с | - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой. | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5.1 | 2.5.1 | - глубина не соответствует требованиям, менее - 1,8 м | Все | расширение тамбура | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий, ремонт лестницы, расширение тамбура, установка кнопки вызова персонала |  |  |  |  |  |  |

I Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И(г,у,с) ВНД-И(к,о) | 2.1.1-2.5.1 | 2.1.1-2.5.1 | - |

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1.2 | 2.1.2 | -ненормативная | Все | Предлагается комплексное оборудование входа | КР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - отсутствует | Все | -установка пандуса согласно стандартам ТСН. | Рек, КР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.3.2 | 2.3.2 | - отсутствует водосборная решётка, отсутствуют контрастные полосы перед дверью. - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорного устройства) - порог на входе – 5 см | Все | - оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо; - установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН)) | Орг, ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4.2 | 2.4.2 | -ненормативная | к, о, с | - замена двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», прозрачные, ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой. | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5.2 | 2.5.2 | - глубина не соответствует требованиям, менее - 1,8 м | Все | расширение тамбура | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Капитальный ремонт лестницы, расширение тамбура, - установка кнопки вызова персонала. Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ВНД-В | 2.1.2-2.5.2 | 2.1.2-2.5.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт |

Комментарии к заключению: Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий.  Необходим капитальный ремонт лестницы, расширение тамбура,  установка кнопки вызова персонала. 
                                                                             Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» ___________ 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3.1.1-3.1.3 | 3.1.1-3.1.3 | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; | Орг, ТР, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3.2.1-3.2.6 | 3.2.1-3.2.6 | -отсутствуют рельефные обозначения этажей; |  | - установить нормативные поручни на высоте 0,5 м с двух сторон и горизонтальным завершением на |  |

|  |  |  |  |  | лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами |  | 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 3.5.1-3.5.19 | 3.5.1-3.5.19 | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - отсутствует контрастное со стеной окраска дверного проема; - отсутствует легкоуправляемая с обоих сторон дверь; - отсутствует дублирующие рельефные знаки. | - | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки - нанесение контрастного со стеной окраскии дверного проема; - установка легкоуправляемой с обоих сторон двери | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - отсутствие системы экстренного оповещения и размещения путей эвакуации | - | - организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации | Орг, ТР, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Продумать и обозначить наиболее рациональный (короткий или удобный)путь к зоне целевого назначения. Установка поручней вдоль стен на путях движения МГН. |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 3.1.1-3.6.1 | 3.1.1-3.6.1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарии к заключению: Продумать и обозначить наиболее рациональный (короткий или удобный) путь к зоне целевого назначения. Установка нормативных поручней вдоль стен на путях движения МГН. Организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «___» _________ 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 4.1.1-4.1.4 5.1.1-5.1.2 | 4.1.1-4.1.4 5.1.1-5.1.2 | -не выделены места для инвалидов на креслах-колясках;- отсутствует информирующее обозначение помещений | Все | -выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола; -необходимо установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | Орг, ТР, ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 4.2 | 4.2 | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; - не организован доступ инвалидов на креслах-колясках для оказания услуг; | к, о, с, г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; - выделить в столовой места для инвалидов на креслах-колясках для приёма пищи, организовать его обслуживание как в столовой, так и в местах проживания (палатах) | Орг, ТР, ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | -выделить не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения; - Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма | ДЧ-И (с, г, у) ВНД-И (к, о) | 4.1.1-4.1.2 5.1.1-5.1.2 | 4.1.1-4.1.2 5.1.1-5.1.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ДЧ-И (с, г, у) ВНД-И (к, о) | 4.2 | 4.2 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарии к заключению: Необходимо установить информирующие обозначения помещений.  Выделить не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

от «__» ___________2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6.1.1-6.1.2 | 6.1.1-6.1.2 | - оборудование санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала | к,о | - установить кнопку вызова персонала; -установить выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола | Орг, ТР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 6.2.1-6.2.2 | 6.2.1-6.2.2 | -наличие душевых кабин не соответствующих стандартам | к,о | -оборудовать душевую кабинку по стандартам | Орг, ТР, ТСР |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 6.1.1-6.3.6 | 6.1.1-6.3.6 | -отсутствие рельефной нумерации на шкафах, - проходы между рядами для шкафов не менее 2,4м. | к,о | -перестановка мебели, -установка рельефных табличек | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для МГН, установить кнопку вызова персонала |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (г,у,с) ВНД-И(к,о) | 6.1.1-6.3.6 | 6.1.1-6.3.6 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарии к заключению: Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины для МГН, установить кнопку вызова персонала.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

от «___» ___________2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» с.Курское Белогорского района Республики Крым

297653 Республика Крым, Белогорский район, с.Курское, ул.Ленина, д.2

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | 7.1 | Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке | Все | Визуальную информацию расположить на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | Орг, ТР, ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности | с,о,к,у | предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами | с | предусматреть возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В |  | 7.1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Комментарии к заключению: Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Информация должна располагаться на доступном расстоянии для рассмотрения.